Утверждаю:
09-07/1841 от 01.06.2009                                                         И.о. руководителя Управления Федерального казначейства по Орловской области

                         Г.В. Мосина
«01» июня 2009г.

Извещение

о проведении открытого аукциона на создание систем инженерного обеспечения в помещениях серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в УФК по Орловской области.
	№ п/п
	Описание
	Данные

	1.
	Форма торгов
	Открытый аукцион

	2.
	Наименование, 

место нахождения, почтовый адрес,

электронная почта,

контактное лицо,

контактный телефон
	Управление Федерального казначейства по Орловской области
302030, Орловская область, г. Орел, ул. Московская, д. 38

302030, Орловская область, г. Орел, ул. Московская, д. 38

ufk@orel.ru
Никонорова Татьяна Николаевна

8(4862) 47-01-56

	3.
	Предмет государственного контракта (количество поставляемого товара, наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Создание систем инженерного обеспечения в помещениях серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в УФК по Орловской области, в то числе:
Лот № 1. Создание системы гарантийного бесперебойного электроснабжения в помещениях серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в УФК по Орловской области.

Лот № 2. Создание структурированной кабельной системы и локальной вычислительной сети в помещениях серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в УФК по Орловской области.

Лот № 3. Создание системы автоматического диспетчерского управления в помещениях серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в УФК по Орловской области.

Лот № 4. Создание системы газового пожаротушения в помещениях серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в УФК по Орловской области.

Лот № 5. Создание подсистемы безопасности в помещениях серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в УФК по Орловской области.


	4.
	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Согласно Единой документации

	5.
	Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)
	1 815 000.00 (Один миллион восемьсот пятнадцать тысяч рублей), в т.ч.: 
Лот № 1 –   121 000.00 рублей
Лот № 2 –   210 000.00 рублей

Лот № 3 –   138 000.00 рублей

Лот № 4 – 1 245 000.00 рублей

Лот № 5 -   101 000. 00 рублей

	6.
	Срок, место и порядок предоставления Единой  документации, официальный сайт, на котором размещена аукционная документация
	1. Срок предоставления: до 10час. 00 мин. 22 июня 2009 г.
  2. По адресу заказчика.

3. На бумажном носителе в течение 2 (Двух) дней со дня получения соответствующего заявления заинтересованного лица, поданного в письменной форме.
Конкурсная документация представляется бесплатно.

 4. На официальном сайте  http://www.zakupki.gov.ru

	7.
	Место, дата и время проведения аукциона
	Проведение аукциона: в 10.00 часов 25 июня 2009 г.
                             по адресу заказчика 

	8.
	Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям УИС и организациям инвалидов 
	Преимущества не предоставляются


Никонорова Т.Н.

(4862)47-01-56

                                                                                   УТВЕРЖДАЮ:

                                                                                   И.о. руководителя  Управления 
                                                                                   Федерального    казначейства
                                                                                   по Орловской области 
                                                                         ______________Г.В. Мосина
                         «01» июня 2009г.            

Аукционная документация

 Открытый аукцион на право заключения Государственного контракта 

Создание систем инженерного обеспечения помещений серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в Управлении Федерального казначейства по Орловской области

г. Орел   2009
Раздел 1.

Общие условия проведения аукциона
1. Общие сведения
1.1.Сведения об извещении о проведении аукциона и о заказчике. 

           1.1.1. Управление Федерального казначейства по Орловской области (в дальнейшем именуемое «Заказчик») извещением о проведении конкурса, размещенном на официальном сайте http://zakupki.gov.ru  01 июня 2009  № 1841, приглашает заинтересованные организации, фирмы и физические лица (далее именуемые «Участники размещения заказа») принять участие в открытом аукционе на право выполнения работ по созданию системы инженерного обеспечения в помещениях серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в УФК по Орловской области  (далее – Управление).
       Настоящая аукционная документация является неотъемлемым приложением  к указанному выше извещению о проведении аукциона и содержит требования к заявкам на участие в аукционе; требования к описанию участниками размещения заказа подлежащих выполнению работ; установленные требования  к участникам размещения заказа; критерии оценки заявок на участие в аукционе; сведения о сроках и месте проведения аукциона; существенные условия и проект государственного контракта, порядок его заключения.
1.1.2. Результатом выполнения работ должно быть создание систем инженерного обеспечения в помещениях серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства  (АСФК) в УФК по Орловской области, расположенного по адресу: 302030, Орловская область, г. Орел, ул. Московская, д.38. 

1.1.3.  Адрес Заказчика: 302030, г. Орел, ул. Московская, д.38, E-mail:ufk@orel.ru,

Телефон/факс (4862)47-01-56/55-59-56

1.2. Основание для проведения аукциона. 
      1.2.1. Аукцион проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с изменениями), Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также иными нормативными правовыми актами законодательства Российской Федерации, регулирующими отношения, связанные с  размещением заказов.

1.3.Предмет аукциона.
       1.3.1. Выполнение работ по созданию систем инженерного обеспечения в помещениях серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства  (АСФК) в УФК по Орловской области состоит из 5 лотов,  в том числе:  
      Лот № 1. Создание системы гарантийного бесперебойного электроснабжения в помещениях серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в УФК по Орловской области.

      Лот № 2. Создание структурированной кабельной системы и локальной вычислительной сети в помещениях серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в УФК по Орловской области.

      Лот № 3. Создание системы автоматического диспетчерского управления в помещениях серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в УФК по Орловской области.

      Лот № 4. Создание системы газового пожаротушения в помещениях серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в УФК по Орловской области.

      Лот № 5. Создание подсистемы безопасности в помещениях серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в УФК по Орловской области.

       1.3.2. На Исполнителя возлагается:

а) выполнение работ по созданию систем инженерного обеспечения в помещениях серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства  (АСФК) в УФК по Орловской области осуществить в соответствии с требованиями аукционной документации.

1.4.  Начальная (максимальная) цена государственного контракта.
       1.4.1.  Начальная (максимальная) цена контракта 1 815 000.00 рублей, в т.ч. по лотам:
Лот № 1 –    115 000.00 рублей

Лот № 2 -     200 000.00 рублей
Лот № 3 –    131 000.00 рублей

Лот № 4 – 1 186 000.00 рублей

Лот № 5 -     101 000.00 рублей

 1.5.  Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты
       1.5.1.  Финансирование осуществляется из средств федерального бюджета. 
      1.5.2. Форма, срок и порядок оплаты выполняемых работ определяется в проектах государственных  контрактов, прилагаемых к документации об аукционе и указаны  в Информационной карте аукциона. 
   1.6. Требования к Участникам размещения заказа.  

       1.6.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
       1.6.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

        1.6.2.1. Требованиям, предъявляемым устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг которые являются предметом настоящего аукциона. Если такие требования установлены, информация о них содержится в Информационной карте аукциона.

1.6.2.2. Требованию о непроведении ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства.

1.6.2.3. Требованию о не приостановлении деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе. 

1.6.2.4. Требованию об отсутствии у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника аукциона по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. 

1.6.3. Дополнительные требования к Участникам размещения заказа устанавливаются Заказчиком и указываются в Информационной карте аукциона:

- об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа; 

1.7. Привлечение соисполнителей. 

Участник размещения заказа вправе для  поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по предмету аукциона привлечь соисполнителей по согласованию с заказчиком, если иное не оговорено в Информационной карте аукциона.

1.8. 
Затраты на подготовку заявки на участие в аукционе.

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе. Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается настоящий аукцион.

1.9. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов.
В случае если Заказчик установил преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте аукциона.

2.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

2.1.
Получение документации об аукционе.

2.1.1.
Документация об аукционе может представляться на бумажном носителе. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Единая комиссия будут руководствоваться текстом официальной печатной документации об аукционе, и не несет ответственности за содержание документации об аукционе, полученной Участником размещения заказа неофициально.

2.1.2. Предполагается, что Участник размещения заказа изучит документацию об аукционе, включая все инструкции, формы, условия и спецификации. Неполное предоставление Участником размещения заказа информации, запрашиваемой Заказчиком в документации об аукционе, представление Участником размещения заказа неверных сведений или подача им заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на этапе ее рассмотрения.

2.1.3. Заявка на участие в аукционе, подготовленная Участником размещения заказа не на основании официально полученной редакции документации об аукционе, но соответствующая всем требованиям Заказчика, будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным порядком.

2.2.
Разъяснение положений документации об аукционе.

2.2.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика или Единой комиссии с Участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик может давать разъяснения положений документации об аукционе.

2.2.2. Любой Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса направляет письменно разъяснения положений документации об аукционе, если такой запрос поступил Заказчику не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

2.2.3. В течение 1 (одного) дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу Участника размещения заказа такое разъяснение размещается Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

2.3.
Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и в документацию об аукционе.

2.3.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе (без изменения предмета аукциона). В течение  1 (одного) дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно размещаются Заказчиком, на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней.

2.3.2. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе (без изменения предмета аукциона). В течение 1 (одного) дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, и в течение 2 (двух) рабочих дней направляются письмами всем Участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней.

2.3.3. Участники размещения заказа, получившие комплект документации об аукционе на официальном сайте и не направившие заявления на получение документации об аукционе, должны самостоятельно отслеживать появление в на официальном сайте изменений в извещение о проведении аукциона и разъяснений и изменений документации об аукционе. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не получения такими Участниками размещения заказа соответствующей информации.

2.4. Отказ от проведения аукциона 

2.4.1. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения аукциона со ссылкой на номер публикации извещения о проведении аукциона размещается на официальном сайте Заказчиком соответственно в течение 2 (двух) дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

2.4.3. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона Заказчиком направляются соответствующие уведомления всем Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

3.
 ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.

3.1. Формы заявки на участие в аукционе.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в соответствии с указаниями в Информационной карте аукциона. Подача заявки на участие в аукционе в форме электронного документа не допускается.

3.2.
Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, документы, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным, заверенным надлежащим образом, переводом на русском языке.

3.3.
Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе.

3.3.1. Заявка на участие в аукционе должна содержать:

3.3.1.1. Сведения и документы об Участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а)
фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее, чем за шесть месяцев до даты проведения аукциона;   

в) выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные, не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа, в случае необходимости;

          д)  копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

          е)  решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

          ж) проектно-сметную документацию.

3.3.1.2. Сведения о выполнении работ. Если указано в Информационной карте аукциона, также копии документов подтверждающих соответствие выполняемых работ требованиям установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам.

3.3.1.3. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и условиям допуска к участию в аукционе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в Информационной карте аукциона содержится указание на требование обеспечения такой заявки;

б) копии документов, указанные в Информационной карте аукциона, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ являющихся предметом аукциона. 

3.3.2. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

3.4.
Предложение о цене государственного контракта

3.4.1. Направляя заявку на участие в аукционе, Участник размещения заказа заявляет о своем согласии выполнить работы, поставить товары, оказать услуги являющиеся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену государственного контракта. При этом конкретное предложение (я) о цене государственного контракта объявляется Участником размещения заказа непосредственно во время процедуры аукциона в порядке, определенном в пункте 6.1. настоящего Раздела.

3.4.2. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель по государственному контракту должен оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта или на иных основаниях, должны быть включены в цену государственного контракта, предлагаемую Участником размещения заказа. 

3.4.3. Неучтенные затраты исполнителя по государственному контракту, связанные с исполнением государственного контракта, но не включенные в предлагаемую цену государственного контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

3.4.4. Цена государственного контракта должна быть выражена в валюте Российской Федерации, если иное не предусмотрено в Информационной карте аукциона.
3.5. Требования к описанию поставляемых товаров, выполнению работ, оказанию услуг.

Описание выполняемых работ, поставляемых товаров, оказываемых услуг производится в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона, и по форме, приведенной в Разделе III.

3.6. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.
3.6.1. При подготовке заявки на участие в аукционе Участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 

3.6.2. Сведения, содержащиеся в заявках Участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.
3.6.3. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 1.6.2.1. – 1.6.2.4. аукционной документации.
3.6.1.  Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе документов и сведений 

3.6.4. Все документы, представляемые Участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.6.5. Заявка на участие в аукционе оформляется в соответствии с указаниями в Информационной карте аукциона.

3.6.6. Представленные заявки на участие в аукционе и документы в составе заявки на участие в аукционе не возвращаются Участнику размещения заказа, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.4. настоящего Раздела 4 .
4.  ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.
4.1. Место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

4.1.1. Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу, указанному в извещении о проведении  аукциона и в Информационной карте аукциона.

4.1.2. Заявки на участие в аукционе принимаются начиная со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

4.1.3. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанный в извещении о проведении настоящего аукциона и в Информационной карте аукциона.

4.1.4. Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана опоздавшей в соответствии с пунктом 4.4. настоящего Раздела. 

4.2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.

4.2.1. Заявки на участие в аукционе в письменной форме направляются Участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок в порядке, изложенном в Информационной карте аукциона.

4.2.2. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку (по отдельно взятому лоту) на участие в аукционе.  

4.2.3. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, регистрируется представителем Заказчика в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки на участие в аукционе включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи.  

4.2.4. По требованию Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Заказчик выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

4.3. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе.

4.3.1.
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать свою заявку на участие в аукционе в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4.3.2. Участник размещения заказа, отзывающий свою заявку на участие в аукционе, уведомляет Заказчика в письменной форме до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе в обязательном порядке должно указываться фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица), или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) - Участника размещения заказа, отзывающего заявку, и способ возврата заявки. Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Участника размещения заказа.

4.3.3. Уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе, полученные позднее даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, не будут приняты во внимание, и поданная заявка на участие в аукционе будет рассматриваться как действительная.

4.3.4.
Изменение Участником размещения заказа своей заявки на участие в аукционе после подачи ее Заказчику не допускается. 

4.4. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.
Заявки на участие в аукционе, поступившие после дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе признаются опоздавшими. Такие заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются Участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

4.5. Срок действия заявок на участие в аукционе.

Заявки на участие в аукционе должны сохранять свое действие в течение срока, указанного в Информационной карте аукциона. 
5.
РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.

5.1.
Вскрытие заявок на участие в аукционе, полученных в запечатанных конвертах.

5.1.1.
Если заявка на участие в аукционе представляется в запечатанном конверте, представитель Заказчика осуществляет вскрытие такого конверта непосредственно после получения.
5.2.
Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

5.2.1. Место, день и время начала рассмотрения Единой комиссией поступивших заявок на участие в аукционе указанны в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона.

5.2.2. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в пункте 3.3 настоящего Раздела, и соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего Раздела.

5.2.3. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не превышает 10 (десяти) дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5.2.4. Рассмотрение заявок на предмет их соответствия требованиям, установленным в пункте 3.3. настоящего Раздела, и участников размещения заказа на предмет их соответствия требованиям, установленным в пункте 1.6. настоящего Раздела, осуществляется по принципу: «соответствует требованиям» или «не соответствует требованиям». 

5.2.5. Для проверки соответствия участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6. настоящего Раздела, Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица, подавшего заявку на  участие в аукционе, проведении в отношении такого Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого Участника размещения заказа по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб. 

5.2.6. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3. настоящего Раздела, установления факта проведения ликвидации Участника размещения заказа -  юридического лица или проведения в отношении Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Аукционная комиссия отстраняет такого Участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

5.2.7. Заявкой, отвечающей требованиям документации об аукционе, признается та, которая соответствует всем требованиям, положениям, условиям и спецификациям документации об аукционе и не содержит существенных отклонений или оговорок.

Существенным отклонением или оговоркой являются те:

а) которые любым существенным образом влияют на объем, сроки, качество и другие существенные характеристики подлежащих выполнению работ. 

б) которые ограничивают любым образом права Заказчика или обязательства исполнителя по государственному контракту, как они предусмотрены в документации об аукционе;

в) исправление в которых  может повлиять на определение победителя аукциона.

5.2.8. Аукционная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки на участие в аукционе, которые не представляют собой существенного отклонения.

5.3. Допуск к участию в аукционе
5.3.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Единой комиссией принимается решение:

а) о допуске к участию в аукционе Участника размещения заказа (о признании Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Участником аукциона);

б) об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в аукционе.

5.3.2. Участник размещения заказа не допускается Единой комиссией к участию в аукционе в случае:

а) не предоставления определенных пунктом 3.3 настоящего Раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ;

б) несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего Раздела;

в) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе:

- заявка не соответствует форме документации об аукционе и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям документации об аукционе;

- заявка и документы в составе заявки не подписаны должным образом;

- предлагаемые к поставке, выполнению, оказанию соответственно товары, работы, услуги не соответствуют требованиям Заказчика, установленным в документации об аукционе.

г) невнесения денежных средств, в качестве обеспечения заявки, если в Информационной карте аукционе установлено требование обеспечения заявки. 

5.3.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Единой комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который содержит сведения об Участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске Участника размещения заказа к участию в аукционе и о признании его Участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и Заказчиком и размещается Заказчиком на официальном сайте. 

5.3.4. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых Единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

6. ПРОВЕДЕНИЕ  АУКЦИОНА  

6.1. Порядок проведения аукциона, полномочия Единой комиссии и Аукциониста.

6.1.1. Место, дата и время проведения аукциона указаны в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона. Аукцион проводится Аукционистом в присутствии членов Единой комиссии и Участников аукциона или их уполномоченных представителей. 

В связи с отсутствием действующей системы электронного документооборота с возможностью использования электронной цифровой подписи, обмен данными и сведениями между Заказчиком и участниками размещения заказа в форме электронного документа не осуществляется. 

6.1.2. Перед началом проведения аукциона Единая комиссия проверяет полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих Участников аукциона (их представителей), регистрирует присутствующих Участников аукциона (их представителей). Для подтверждения своих полномочий Участники аукциона (их представители) представляют документы, указанные в Информационной карте аукциона.

В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки) номера которых соответствуют регистрационному номеру заявки Участника аукциона.
6.1.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене государственного контракта ни один из Участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену государственного контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 процента начальной (максимальной) цены государственного контракта цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота).

6.1.4. Процедура аукциона проходит следующим образом:   

а) аукцион ведет Аукционист, в присутствии Единой комиссии и Участников аукциона или их представителей; 

б) аукцион начинается с объявления Аукционистом о начале проведения процедуры аукциона и оглашаются: предмет государственного контракта, существенные характеристики подлежащих выполнению работ, начальная (максимальная) цена государственного контракта и начальный «шаг аукциона»; 

в) после этого Аукционист предлагает Участникам аукциона заявлять свои предложения по цене государственного контракта путем поднятия карточек;

г) каждое поднятие карточки Участником аукциона является его заявлением о цене государственного контракта, сниженной на «шаг аукциона» от начальной (максимальной) цены государственного контракта, а далее от последней из предложенных Участниками аукциона цены государственного контракта. Заявление о цене государственного контракта сделанное поднятием карточки считается действительным только после того, как номер поднятой карточки объявлен Аукционистом. 

д) Аукционист называет номер карточки Участника аукциона, который первым заявил цену государственного контракта и номер карточки каждого Участника аукциона, который заявил последующую, сниженную на «шаг аукциона», цену государственного контракта, указывает на этого Участника аукциона и объявляет заявленную цену как цену государственного контракта;

е) при отсутствии предложений о цене государственного контракта со стороны Участников аукциона Аукционист повторяет последнюю из названных цен государственного контракта 3 (три) раза. Если до третьего повторения заявленной цены государственного контракта ни один из Участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, «шаг аукциона» снижается на 0,5 процента от начальной (максимальной) цены государственного контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены государственного контракта.

ж) в случае, если аукцион признан состоявшимся, Аукционная комиссия объявляет о завершении процедуры аукциона, о наиболее низкой цене государственного контракта и предпоследнем предложении о цене государственного контракта, номере карточки Победителя аукциона и Участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене государственного контракта;

з) Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену государственного контракта. 

6.1.5. При проведении процедуры аукциона осуществляется аудиозапись.

Любой Участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Во избежание накладок технического характера Участник размещения заказа, желающий осуществлять аудио- и видеозапись аукциона должен известить Аукционную комиссию о таком намерении. 

6.2.
Определение Победителя аукциона.

6.2.1. Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену государственного контракта.

6.2.2. При проведении аукциона Единой комиссией ведется протокол аукциона, в котором содержатся сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене государственного контракта, последнем и предпоследнем предложениях о цене государственного контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта. 

6.2.3. Протокол подписывается Заказчиком, всеми присутствующими членами Единой комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения цены государственного контракта, предложенной Победителем аукциона, в проект государственного контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

6.2.4. Протокол аукциона размещается Заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

6.2.5. Любой Участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить Заказчику в письменной форме, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной представляет такому Участнику аукциона соответствующие разъяснения.

7.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА.

7.1. Срок заключения государственного контракта. 

7.1.1.
Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает Победителю аукциона 1 (один) экземпляр протокола аукциона и проект государственного контракта, который составляется путем включения цены государственного контракта, предложенной Победителем аукциона, в проект государственного контракта, прилагаемого к документации об аукционе. 

7.1.2.
Государственный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении настоящего аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной Победителем аукциона.

7.1.3. Государственный контракт должен быть подписан Победителем аукциона в течение срока, указанного в Информационной карте аукциона, со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

7.1.4. В случае, если Победитель аукциона в срок, указанный в Информационной карте аукциона не представил Заказчику подписанный государственный контракт, переданный ему в соответствии с подпунктом 7.1.1. настоящего Раздела, Победитель аукциона признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

7.1.5. В случае, если Победитель аукциона признан уклонившимся от заключения государственного контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Победителя аукциона заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта, либо заключить государственный контракт с Участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта. При этом заключение государственного контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта, является обязательным.

7.1.6. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта.

7.2. Обеспечение исполнения государственного контракта.

Если Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения государственного контракта, Участник аукциона, с которым заключается государственный контракт, должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения государственного контракта. Обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется в порядке и на сумму, указанные в Информационной карте аукциона.

7.3. Изменение объема выполняемых работ, поставляемых товаров, оказываемых услуг и цены контракта  

7.3.1. Цена государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

8. ПРИЗНАНИЕ АУКЦИОНА НЕСОСТОЯВШИМСЯ.
8.1. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

8.2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном пунктами 5.1. и 5.2. настоящего Раздела. В случае, если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе передает Участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект государственного контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом государственный контракт заключается с Участником размещения заказа, подавшим указанную заявку, с учетом пункта 7.2. настоящего Раздела на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене государственного контракта, указанной в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

8.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8.4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе передает такому участнику аукциона проект государственного контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом государственный контракт заключается с учетом пункта 7.2. настоящего Раздела на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене государственного контракта, указанной в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Любой Участник размещения заказа имеет право обжаловать в административном или судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации, действия (бездействие) Заказчика, Единой комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы Участника размещения заказа.
Раздел 1I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

Информационная карта  конкурсной заявки является неотъемлемой частью настоящей  конкурсной документации и дополнением к инструкции по подготовке  конкурсных заявок.

 В случае противоречия между положениями инструкции по подготовке конкурсных заявок и положениями информационной карты конкурсной заявки, последняя имеет преобладающую силу.

	Пункт документации об аукционе
	Наименование

	Пункт 1.2. 
	Заказчик

	Управление Федерального казначейства по Орловской области

Адрес: 302030, г. Орел ул. Московская, д. 38
Контактное лицо: Никонорова Татьяна Николаевна, Тамбовцева Ирина Викторовна.  

тел: (4862) 47-01-56, 42-65-04. факс: 55-59-55.

адрес электронной почты: ufk@orel.ru  

	Пункт 1.3. 
	Вид и предмет аукциона 

	Открытый аукцион  размещению заказа на выполнение работ по созданию системы инженерного обеспечения в помещениях серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в УФК по Орловской области.



	Пункт 1.3.1.
	Место, условия и сроки выполнения работ

	Выполнение работ должно осуществляться по адресу: 302030, г. Орел, ул. Московская, д. 38  Срок выполнения работ: с даты заключения государственного контракта до 25 августа 2009 года.

	Пункт 1.4.
	Начальная (максимальная) цена государственного контракта 

	Начальная (максимальная) цена государственного контракта 1 815 000.00 руб.. в т.ч.:
     Лот № 1. Создание системы гарантийного бесперебойного электроснабжения в помещениях серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в УФК по Орловской области – 121 000.00 рублей.

      Лот № 2. Создание структурированной кабельной системы и локальной вычислительной сети в помещениях серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в УФК по Орловской области – 210 000.00 рублей.

      Лот № 3. Создание системы автоматического диспетчерского управления в помещениях серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в УФК по Орловской области – 138 000.00 рублей.

      Лот № 4. Создание системы газового пожаротушения в помещениях серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в УФК по Орловской области – 1 245 000.00 рублей .
      Лот № 5. Создание подсистемы безопасности в помещениях серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в УФК по Орловской области – 101 000.00 рублей.



	Пункт 1.4.1. 
	Величина понижения начальной цены контракта 

(«шаг аукциона»)

	Шаг аукциона составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта  

	Пункт 1.5.
	Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты

	Выполнение работ по государственному контракту финансируется за счёт средств федерального бюджета. 

Форма оплаты - безналичный расчёт путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя. 

Оплата производится согласно условиям  Государственного контракта, в течение 5 дней с момента  предъявления счетов Исполнителем.    

	Пункт 1.6.2.
	Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к Участникам размещения заказа 

	В соответствии с документацией 

	Пункт 1.6.3.
	Дополнительные требования к Участникам размещения заказа

	- об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа.

	Пункт 1.7.
	Привлечение соисполнителей 

	Участник размещения заказа вправе для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по предмету государственного контракта привлекать соисполнителей. 

	Пункт 1.9.
	Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов

	Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

	Пункт 3.1.
	Формы заявки на участие в аукционе

	Заявка на участие в аукционе подаётся в форме бумажного документа. Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена по формам, представленным в Разделе IУ настоящей документации об аукционе.

	Пункт 3.5.
	Требования к описанию поставляемых товаров, выполняемых работ, оказанию услуг  

	Участник размещения заказа представляет в составе заявки проектно-сметную документацию.

Участник размещения заказа представляет в составе заявки сведения о поставляемых товарах, выполняемых работах, оказываемых услугах  в виде локальной сметы, без указания стоимости работ и материалов  

	Пункт 3.6.5.
	Оформление заявки на участие в аукционе 

	Участник размещения заказа представляет один оригинальный экземпляр заявки на участие в аукционе в запечатанном конверте. При этом на конверте указывается наименование аукциона, на участи в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте фирменное наименование (наименование), почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).    

	Пункт 4.1.1. 
	Место подачи заявок на участие в аукционе 

	Заявки на участие в аукционе подаются: посыльным (нарочным) – в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по адресу: 302030 г. Орел, ул. Московская, д. 38. Почтой - по адресу заказчика. Время везде указано московское.

	Пункт 4.1.2.                  Дата, место и порядок предоставления документации:       

	Аукционная документация предоставляется бесплатно, с 01 июня 2009 г. по адресу: 302030 г. Орел, ул. Московская, д. 38.   

Заказчик не несет ответственности за возможные сбои и ошибки, возникшие при получении аукционной документации из сети Интернет.

	Пункт 4.1.3.
	Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

	Заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 10 часов 00 минут (по московскому времени) 22 июня 2008 г.

	Пункт 4.2.1.
	Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

	Участник размещения заказа самостоятельно выбирает способ подачи заявки на участие в аукционе.

Заказчик обеспечивает прием заявок на участие в аукционе, поступающих ему общедоступной почтовой связью, а также обеспечивает прием заявок доставляемых  нарочными. Заказчик осуществляет прием заявок на участие в аукционе, доставляемых нарочным, по рабочим дням с 9:00 до 17:30  по московскому времени в течение всего срока приема заявок на участие в аукционе.

Заявки на участие в аукционе могут быть поданы участником размещения заказа непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При подаче заявки на участие в аукционе нарочным, необходимо заблаговременно проинформировать об этом контактное лицо Заказчика по телефону: 8 (4862) 55-61-77 (внутренний телефон - 2067). 

	Пункт 4.5.
	Срок действия  заявки на участие в аукционе.

	Заявка на участие в аукционе должна быть действительна в течение не менее 50 дней с даты начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

	Пункт 5.2.1.
	Место, день и время  начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

	Рассмотрение заявок на участие в аукционе будет осуществляться по адресу заказчика с 10.00 часов по московскому времени 22 июня 2008 г 

	Пункт 6.1.1.
	Место, дата и время проведения аукциона.

	Аукцион будет проводиться по адресу: 302030, г. Орел ул. Московская, д.38, в 15 часов 00 минут (московское время) 24 июня 2009 г.

Возможность электронной формы участия в аукционе – нет.  

	Пункт 6.1.2.
	Документы, подтверждающие полномочия Участника аукциона (его представителя)

	Для участия в процедуре аукциона Участник аукциона (его представитель) представляет документ, подтверждающий его право заявлять от имени Участника аукциона предложения по цене государственного контракта, подписывать, подавать и получать от имени Участника аукциона любые документы, и совершать все необходимые действия, связанные с участием в аукционе.    

	Пункт 7.1.3.
	Срок заключения государственного контракта

	Государственный контракт должен быть подписан:

- Победителем аукциона в период не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона;

- Участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене государственного контракта (в случае уклонения победителя аукциона от заключения государственного контракта), - в период не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня передачи такому участнику проекта государственного контракта;

- единственным Участником аукциона (в случае, если аукцион признан несостоявшимся) - в период не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня передачи такому участнику проекта государственного контракта.  

	Пункт 7.2
	Обеспечение исполнения государственного контракта

	Обеспечение исполнения государственного контракта  не установлено. 


Раздел 111. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по созданию систем инженерного обеспечения в помещениях серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в УФК по Орловской области
г. Орел

2009г.

1. Общие сведения
1.1. Наименование работы
Создание систем инженерного обеспечения помещений серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в УФК по Орловской области (далее – Объект).
1.2. Основание для проведения работ
Письмо Федерального казначейства от 18.02.2009 № 42-10.5-12/88 «О подготовке серверных помещений под размещение оборудования АСФК для объектов уровня УФК второй очереди тиражирования».

1.3. Характеристика объекта
Объект расположен по адресу: г.Орел, ул. Московская, д. 38. Объект без особенностей, занимает все здание.

Система инженерного обеспечения (СИО) информационно-вычислительного комплекса (ИВК) на Объекте создана и функционирует в соответствие с проектом 698ДК-МФ-03-5401.

План первого этажа Объекта приведен в Приложении № 2.

Пост охраны размещается в помещении 117а.
1.3. Характеристики, объем и последовательность выполняемых работ
Оборудование закрытого контура (Серверная#2) планируется разместить в помещении 117.  

Оборудование конфиденциального контура (Серверная#1) планируется разместить в помещении 119.

Работы по подготовке помещений включают в себя:

- система гарантированного бесперебойного электроснабжения;

- система кондиционирования воздуха;

- система автоматического диспетчерского управления;

- система газового пожаротушения;

- подсистемы безопасности.

- после утверждения Заказчиком, согласование в установленном порядке разработанной ПСД с надзорными органами;

- разработка и согласование с Заказчиком локальных и сводного сметных расчетов, а также графика выполнения работ;

- проведение строительно - монтажных и пуско-наладочных работ в соответствии с утвержденной ПСД и графиком выполнения работ.

2. Система гарантированного бесперебойного электроснабжения

Система гарантированного бесперебойного электроснабжения (далее СГБЭ) предназначена для обеспечения высококачественным бесперебойным электропитанием серверных помещений, как в нормальных условиях, так и в случаях нарушения штатного электроснабжения, вследствии аварий или ухудшения его качества в условиях промышленных, или иных помех.

Исходные данные:
- расчетная мощность СГБЭ – 56,08 кВА;

- планируемая потребляемая мощность оборудования в помещении 117 - 10 кВА, в помещении 119– 18 кВА;

- планируемая потребляемая мощность систем кондиционирования воздуха и безопасности в помещениях 117 – 8,46 кВА и в помещении 119 – 8,46 кВА (потребляемая мощность уточняется при подготовке проектно-сметной документации);

- место расположения ИБП помещение – 125;

- номинальная мощность установленного ИБП – 80 кВА;

- место расположения ДГУ – территория УФК;

- номинальная мощность установленного ДГУ – 165 кВА;

- необходимое количество рабочих областей СКС (без ЗСКС) – не менее 4;

- необходимое количество рабочих областей ЗСКС – не менее 2.

Требования к системе:

ДГУ с учетом 20% запаса мощности позволяет подключить дополнительную нагрузку суммарной мощностью 43-45 кВА. Система гарантированного энергоснабжения в модернизации не нуждается.

Функционирующий на данный момент ИБП с номинальной мощностью 80кВА при условии соблюдения 20% запаса мощности  позволяет подключать дополнительную нагрузку. 
Качество электроэнергии СБП должно соответствовать указанным в технической документации параметрам для технологического оборудования. Для нормальных условий эксплуатации должна обеспечиваться сбалансированность нагрузки по фазам (разница нагрузок наиболее и наименее нагруженных фаз не должна быть более 15 % от средней нагрузки фазы).

В помещениях, имеющих выделенную электропроводную сеть от ИБП, должен быть предусмотрен контур технологического заземления с сопротивлением заземления не более 4 Ом, который выполняется отдельно от защитного заземления.

Для подключения поставляемого оборудования, в помещениях для установки аппаратного обеспечения необходимо:  установить щит силовой бесперебойного питания ЩСб 1/1 с вводным автоматом S263c 63A и 6 автоматов S251C; подвести кабель ВВГнг 5х16 от ЩСб до ЩСб 1/1; подвести  кабели сечением жил не менее 4 кв. мм, подключенные к клеммам автоматических выключателей S251C в распределительном электрощите системы бесперебойного электропитания ЩСб 1/1. Кабели должны быть подведены к местам установки шкафов (с запасом по длине) и оконцованы ответными разъемами IEC 320 C19. Количество кабелей  в помещении 119 - 6 шт, в помещении 112 – 4 шт.
СБП выполняется только медным кабелем в коробах или в скрыто проложенных ПВХ трубах. Щиты электропитания разместить согласно планам размещения оборудования.

3. Структурированная кабельная система (далее – СКС) и локальная вычислительная сеть
       Необходимо создание структурированной  кабельной  системы  для обеспечения  информационного обмена между  серверной  конфиденциального контура АС ФК (помещение 119) и существующей ЛВС, а так же серверной закрытого контура АС ФК (помещение 110) и существующей ВЛВС.

       Для  обеспечения информационного обмена между серверами конфиденциального контура и существующей  ЛВС выполнить прокладку магистральных оптоволоконных линий связи от центрального распределительного узла (ЦРУ) СКС в помещении 312(3-го этажа) до серверных шкафов в помещении 119(1-го этажа). Кабельная  система должна иметь пропускную способность не менее 1 Гбит/с.  Установить оптоволоконные коммуникационные  панели. Между  оптоволоконными панелями проложить оптоволоконный кабель, имеющий  по 12 многомодовых оптических волокон.

Для  прокладки кабелей  использовать  пластиковый короб сечением 105*50 мм.

       Для обеспечения информационного обмена между серверами закрытого контура  и существующей ВЛВС в помещении 117(1 – го этажа) закрытый контур ЛВС  создать два рабочий  места используя  экранированный кабель(ftp)  категории 5е, в помещение 110(1 – го этажа)  создать одно рабочее место используя  экранированный кабель(ftp)  категории 5е. Перенести сервер закрытого контура из помещения 117(1 – го этажа) в помещение 110(1 – го этажа).

	Ведомость объемов работ
	
	

	по модернизации СКС СИО УФК по Орловской области
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	кол-во

	1
	Монтаж Allied Telesis AT-MC1004 Конвертер 1000Base-T в 1000Base-SX/SC
	шт.
	4

	2
	Прокладка LEGRAND  Кабель-канал 105x50 (цена за 1 метр)
	шт.
	16

	3
	Установка LEGRAND Перегородки разделит. 50 мм
	шт.
	14

	4
	Установка LEGRAND  накладки на стык профиля на защелках
	м.
	10

	5
	Монтаж LEGRAND  Заглушка 105x50
	м.
	2

	6
	Монтаж LEGRAND  Угла плоского для 105x50
	шт.
	2

	7
	Монтаж LEGRAND  Угла внешнего для 105x50
	шт.
	2

	8
	Монтаж LEGRAND  Угла внутреннего 105x50
	шт.
	2

	9
	Монтаж LEGRAND  зажима для кабеля
	шт.
	10

	10
	Установка LEGRAND  Накладки на стык крышки 65мм
	шт.
	10

	11
	Монтаж LEGRAND  Модуля розетки компьютерной RJ-45, кат. 5e, FTP, LCS5 (1М), Моsaic
	шт.
	4

	12
	Монтаж LEGRAND  Суппорта Mosaic 2 мод., с рамкой, 65 мм
	шт.
	2

	13
	Монтаж LEGRAND  Суппорта Mosaic 4 мод., с рамкой, 65 мм
	шт.
	4

	14
	Монтаж LEGRAND  Модуля розетки 2x2P+T Моsaic европейский станд.,проходные (в короб)
	шт.
	2

	15
	Установка LEGRAND  Ключа на эл вилку для отпирания розетки с защитой
	шт.
	4

	16
	Монтаж LEGRAND  Модуля розетки 2х2P+T Mosaic, фран. станд., с мех. Блокировкой, красная
	шт.
	2

	17
	Прокладка Nexans NYM 3x2.5 Кабеля силового (инсталляционный) 300/500V (Германия)
	м.
	100

	18
	Установка Hyperline  Комплекта винт M6, квадратная гайка, шайба
	шт.
	50

	19
	Монтаж Hyperline  Кабельного организатора с пластиковыми кольцами и крышкой, 19", 1U
	шт.
	4


	20
	Прокладка Hyperline FTP4-C5E-SOLID-GY Кабеля витая пара экранированная (FTP), категория 5e, 4 пары, одножильный (solid), экран - фольга
	м.
	305

	21
	Прокладка Hyperline FO-D-IN/OUT-50-12-HFFR Кабеля волоконно-оптический 50/125 многомодовый внутренний/внешний с плотным буфером, 12 жил
	м.
	70

	22
	Монтаж ШКО-С-19-1U-SC-16 Бокса оптического19" на 16 SC со сплайс пластиной (без пигтейлов и проходных адаптеров)
	шт.
	2

	23
	Монтаж КДЗС: комплекта деталей для защиты места сварки
	шт.
	24

	24
	Монтаж Hyperline SC-SC-MM Проходного соединителя SC-SC, MM(для многомодового кабеля), simplex
	шт.
	24

	25
	Монтаж Пигтейла SC MM 50/125 1м
	шт.
	24

	26
	Монтаж Шнура MM 50/125, SC-SC, duplex, 1 м
	шт.
	12

	27
	Монтаж Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-BK Патч-корда UTP, Cat.5е, 1 м, стандартный разъем, без защиты замка, черный
	шт.
	24

	28
	Монтаж Hyperline PP-19-24-8P8C-C5e-SH-110D Патч-панели 19", 24 порта RJ-45 полн. экран., категория 5e, Dual IDC
	шт.
	3

	29
	Монтаж Комплекта крепежного
	шт.
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


4. Система автоматического диспетчерского управления

        Система автоматического диспетчерского управления (далее – САДУ) предназначена:

       - для централизованного контроля (мониторинга) состояния технологических параметров и оборудования инженерных систем.

        Исходные данные:

       Диспетчерский пункт САДУ существующей системы инженерного обеспечения расположен в помещении 117а и совмещен с диспетчерским пунктом системы безопасности. АРМ оператора САДУ размещен в помещении 117a.

Требования к системе:

          Программирование САДУ проводится в едином комплексе СИО здания УФК по Орловской области, с установленным пакетом программного обеспечения EBI компании «Honeywell»/

         САДУ должна контролировать состояние и параметры основного оборудования следующих систем –, СКВ (пом.119, 117).

       Для указанных систем контролируемые параметры определяются в объеме, предусмотренном системами управления  СКВ стандартной комплектации. Сигналы для удаленного мониторинга формируются системами управления, и в виде унифицированных дискретных (цифровых) или аналоговых сигналов выводятся на клеммники панелей управления установками.

       Состояние «авария» для кондиционеров должно сопровождаться звуковой сигнализацией, оповещающей оператора САДУ о неисправности.

        Для помещений 119 и 117 САДУ должна обеспечивать контроль (мониторинг) температурно-влажностных параметров воздуха:

        - 2 аналоговых сигнала на каждое технологическое помещение (мониторинг температуры и влажности воздуха).

          Для сбора информации при возможности использовать устройства, входящие в комплект поставки оборудования контролируемых помещений.

        Системы сбора информации для диспетчерского мониторинга должна быть построена аналогично системе сбора информации существующей СИО с использованием следующих элементов:

         - первичные датчики температуры, влажности и т.п.;

         - устройства для приема информации и выдачи управляющих команд (контроллеры, модули ввода/вывода).

	
	
	
	

	Ведомость объемов системы автоматического диспетчерского управления (САДУ) новых серверных УФК по Орл-й обл.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	кол-во

	1
	Установка  Датчика температуры-влажности в помещении H7012B1007 Honeywell
	шт.
	2

	2
	Прокладка Кабеля МКЭШ 7х0,75
	м.
	140

	3
	Прокладка Гофрированной трубы негорючая 16 мм с зондом
	м.
	210

	4
	Прокладка  Кабеля МКШ 7х0,75
	шт.
	210

	5
	Установка  Индикатора красного на 24 В в шкафу 
	шт.
	2

	6
	Установка Диода КД-105Б
	шт.
	2

	7
	 Монтаж Модуля на 6 дискретных выходов Honeywell
	шт.
	1

	8
	Установка Блока клемных зажимов
	шт.
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


5. Система газового пожаротушения

             Система газового пожаротушения (далее – СГПТ) предназначена для:

            - защиты в автоматическом режиме от уничтожения огнем с минимальными потерями материальных ценностей;

             - раннего обнаружения пожара по дыму;

             - передачи информации дежурному персоналу о возникновении пожара;

             - тушения (локализации) пожара без участия человека (до прибытия пожарных расчетов);

            - предотвращения распространения пожара за пределы защищаемого помещения.

            Исходные данные:

            Помещения, оснащаемые СГПТ – 119, 117.

            Приборы управления и сигнализации установлены в помещении с круглосуточным дежурством персонала (117а).

            Характеристика помещений, защищаемых СГПТ, приведена ниже 
	Наименование защищаемого помещения (№ на поэтажном плане)
	Характеристика защищаемых помещений

	
	Защищаемая площадь, кв. м
	Высота, м
	Объем, куб. м
	Категория по пожарной опасности
	Класс пожароопасных зон и условия среды по ПУЭ
	Относительная влажность, %
	Пределы темп., мин и мак, ºС
	Степень огнест. здания
	Тип вентиляции
	Запыленность
	Площадь открытых проемов кв.м
	Параметр негерметичности

	Помещение

119
	23,79
	3,6
	85,6
	В2
	Не нормируется
	До 75
	18-25
	II
	Кондиционирование
	нет
	0,132
	0.012

	Помещение 117
	21,96
	3,6
	79,06
	В2
	Не нормируется
	До 75
	18-25
	II
	Кондиционирование
	нет
	0,132
	0,012


Требования к системе:

СГПТ должна выполнять все функции: хранение ГОТВ, обнаружение пожара пожарной сигнализацией, автоматическую и по команде дежурного подачу ГОТВ в защищаемое помещение, выдачу световой и звуковой сигнализации, и являться автономной системой с возможностью передачи дублирующих сигналов: "внимание", "пожар" и других на приемную аппаратуру автоматической пожарной сигнализации в помещение с круглосуточным дежурством персонала, включение сигнализации «газ – не входить», «газ – уходи». В диспетчерскую инженерных систем здания выводится сигнал "пожар" в здании.

При входе в защищаемое помещение сотрудников, СГПТ переходит (переводится) в ручной режим работы и, в этом случае, она может быть задействована (включена) сотрудниками вручную при визуальном обнаружении пожара (загорания).

Установку пожаротушения принять модульного типа, с размещением модулей с огнетушащим составом в защищаемом помещении.

Для удаления ГОТВ после пожара необходимо использовать передвижную вентиляционную установку.

Оборудование СГПТ должно быть безопасным при эксплуатации, монтаже и наладке для обслуживающего персонала и лиц, работающих в защищаемой зоне.

Устройства дистанционного пуска должны быть расположены вне защищаемых помещений.

Устройства местного пуска должны быть заблокированы при условии размещения модулей в защищаемом помещении.
	Ведомость объемов работ
	
	

	"Создание системы газового пожаротушения в                                                                                                                                    

	помещениях серверных узлов автоматической системы 
	
	

	Федерального казначейства (АСФК) в УФК по Орловской области"
	
	

	
	
	
	
	

	№
	
	Единица
	Коли-
	

	п/п
	Наименование работ и затрат
	изме-
	чество
	

	
	
	рения
	
	

	
	
	
	
	

	1
	3
	4
	5
	

	1
	Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз грунтовкой
	100 м2
	0,0256
	

	2
	Масляная окраска металлических труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2
	0,0256
	

	3
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см
	100 шт.
	0,03
	

	4
	Монтаж модуля газового пожаротушения МПГ 60-50-24
	шт.
	3
	

	5
	Монтаж РВД
	шт.
	2
	

	6
	Монтаж пиропатрона ПУО-2
	100 шт.
	0,03
	

	7
	Монтаж сигнализатора СДУ
	шт.
	2
	

	8
	Монтаж насадка
	100 шт.
	0,02
	

	9
	Стыковочный узел. 
	100 шт.
	0,03
	

	10
	Монтаж шкафа 800х600
	шт.
	2
	

	11
	Монтаж доводчика  дверного TS-68
	шт.
	2
	

	12
	Монтаж двери противопожарной в проемах каменных площадью проема до 3м2
	100м2
	0,03
	

	13
	Трубопровод установки газового пожаротушения из стальных труб диам.до 32мм
	1000м
	0,016
	

	14
	Монтаж опорных конструкций подвесок для крепления трубопроводов
	т
	0,0015
	

	15
	Блок питания и управления  БПУ
	шт.
	1
	

	16
	Монтаж блока БМ-2
	шт.
	2
	

	17
	Монтаж модулей  МИ-А,  МРВ
	шт.
	2
	

	18
	Кнопочная станция КС
	шт.
	2
	

	19
	Табло сигнальное "газ-уходи", "газ-не входи"
	шт.
	4
	

	20
	Устройство коммутационное УК-ВК/04
	шт.
	1
	

	21
	Монтаж извещателя пожарного дымового
	шт.
	6
	

	22
	Монтаж извещателя магнитоконтактного ИО102      
	шт.
	2
	

	23
	Монтаж ключа электронного
	шт.
	4
	

	24
	Прокладка трубы гофрированной диам.20мм
	100 м 
	0,5
	

	25
	Монтаж автомата на ток 6А
	шт.
	1
	

	26
	Кабели и провода в проложенных трубах и коробах
	100 м 
	2,15
	

	27
	Измерение сопротивления шлейфа
	шт.
	2
	

	28
	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2
	100 м
	0,38
	

	29
	Дверь противопожарная (2100х900мм)
	м2
	3,78
	


7. Подсистема безопасности
             Подсистема безопасности и системы контроля доступа должны обеспечивать выполнение следующих задач:

            - обнаружение появления признаков нарушителя на охраняемом Объекте и подача извещения о тревоге для принятия мер по задержанию нарушителя;

          - ограничение и санкционирование доступа людей в (из) помещения 119, 117.

         Исходные данные:

         Система пожарной сигнализации присутствует.

        Система охранно-тревожной сигнализации присутствует, подлежит модернизации.

       Система контроля доступа присутствует, подлежит модернизации.

       При разработке проектно-сметной документации использовать следующие исходные данные:

        – выделенные серверные помещения – 312, 413;

        Требования к системе:

          Программирование СКД проводится в едином комплексе СИО здания УФК по Орловской области, с установленным пакетом программного обеспечения EBI.

          Надежность технических средств подсистемы безопасности, их технические параметры и технические параметры оборудования в процессе эксплуатации должны обеспечиваться гарантией поставщика в течение 12 месяцев с момента приема в эксплуатацию, при условии соблюдения Заказчиком требований эксплуатационной документации.

           Проектом на подсистему безопасности должен быть предусмотрен 5% резерв от общего объема оборудования для обеспечения оперативного ремонта и замены вышедших из строя узлов и устройств.

            Система контроля доступа должна обеспечивать в режиме автономной работы:

          - открывание УПУ при считывании зарегистрированного в памяти системы идентификационного признака;

          - запрет открывания УПУ при считывании незарегистрированного в памяти системы идентификационного признака;

          - запись идентификационных признаков в память системы;

          - защиту от несанкционированного доступа при записи кодов идентификационных признаков в памяти системы; 

          - сохранение идентификационных признаков в памяти системы при отказе и отключении электропитания;

          - ручное, полуавтоматическое или автоматическое открывание УПУ для прохода при аварийных ситуациях, пожаре, технических неисправностях в соответствии с правилами установленного режима и правилами противопожарной безопасности;

         - автоматическое формирование сигнала сброса на УПУ при отсутствии факта прохода;

         - выдачу сигнала тревоги при использовании системы аварийного открывания УПУ для несанкционированного проникновения.

         В режиме централизованного контроля и управления (совместно с АРМ СКД):

         - регистрацию и протоколирование тревожных и текущих событий;

         - приоритетное отображение тревожных событий;

         - управление работой УПУ в точках доступа по командам оператора;

         - задание временных режимов действия идентификаторов в точках доступа "окна времени" и уровней доступа;

         - защиту технических и программных средств от несанкционированного доступа к элементам управления, установки режимов и к информации;

         - автоматический контроль за  исправностью средств, входящих в систему, и линий передачи информации;

         - возможность автономной работы контроллеров системы с сохранением контроллерами основных функций при отказе связи с компьютером АРМ;

         - установку режима свободного доступа с пункта управления при аварийных ситуациях и чрезвычайных происшествиях (пожар, землетрясение, взрыв и т.п.);

        - блокировку прохода по точкам доступа командой с пункта управления в случае нападения.

         Система контроля доступа должна включать в себя:

          – устройства ввода идентификационных признаков (считыватели и идентификаторы proximity-технологии);

           – карты proximity-технологии (без фотоизображения);

          – устройства преграждающие управляемые (исполнительные механизмы, замки);

          – кнопки ручного разблокирования УПУ (кнопки "выхода");

          – датчики положения дверей;

          – дверные доводчики;

          – устройства управления (локальные контроллеры);

         – резервные источники питания;

         Количество УВИП, подключаемых к одному контроллеру (шт.) – не менее 2.

         Интерфейс для связи с АРМ СКД – Ethernet или RS-485.

         Максимальная дистанция считывания идентификаторов – 10 см.

         Тип замка для технологических дверей: электромагнитный, с усилием отрыва не менее 300 кг.

	Ведомость объемов работ
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	кол-во

	1
	Установка Автомата АВВ S233 C63А 4.5кА
	шт.
	1

	2
	Установка Автомата АВВ S233 C40А 4.5кА (SH 203L C40)
	шт.
	2

	3
	Установка Щита Moeller нар. 54 мод. BC-О-3/54-ECO 280351
	шт.
	1

	4
	Установка Щита ABB накл. 36 мод. проз. дв. бел. 1SL2466A00
	шт.
	2

	5
	Установка Автомата АВВ S201 C25А 6кА
	шт.
	6

	6
	Установка Автомата АВВ S201 C16А 6кА
	шт.
	12

	7
	Установка Автомата АВВ S201 C06А 6кА
	шт.
	12

	8
	Установка Автомата АВВ S203 C32А 6кА
	шт.
	2

	9
	Установка Автомата АВВ S233 C63А 4.5кА
	шт.
	1

	10
	Установка Шины"N"нулевая на DIN-рейку в корпусе 4х11груп ИЭК
	шт.
	12

	11
	Установка Шины соед. типа PIN (штырь) 3ф до 63А (дл.1м) ИЭК
	шт.
	3

	12
	Установка Разъема IEC 320 C19
	шт.
	6

	13
	Прокладка DKC / ДКС 91932 Трубы гибкой гофрированная 32 мм из самозатухающего ПВХ-пластиката, лёгкая со стальной протяжкой, цвет серый (RAL 7035), от -5C до +60С
	м.
	100

	14
	Прокладка Кабеля ВВГ нг 5х16
	м.
	40

	15
	Прокладка Кабеля ВВГ нг 3х4
	м.
	100

	16
	Прокладка Кабеля ВВГ нг 5х6
	м.
	75

	17
	Установка LEGRAND L/30038 Кабельного канала 100 х 50 (цена за 1 метр)
	м.
	37

	
	
	
	


РАЗДЕЛ 1У.
ФОРМЫ  ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

1. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых для участия в аукционе по размещению заказа на  создание системы инженерного обеспечения в помещениях серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в УФК по Орловской области Настоящим_______________________________________________________________  (наименование или ФИО Участника размещения заказа)

подтверждает, что для участия в аукционе нами направляются ниже перечисленные документы: 

	№ п.п.
	Наименование
	Кол-во

листов

	1.
	Заявка на участие в аукционе.
	

	2.
	Сведения о качестве поставляемых товаров, выполняемых работах, оказываемых услугах  
	

	3.
	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц содержащая полный перечень сведений о юридическом лице, включенных в ЕГРЮЛ, или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц). Полученную, не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.
	

	4.
	Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая полный перечень сведений об индивидуальном предпринимателе, включенных в ЕГРИП, или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученную, не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.
	

	5.
	Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц)
	

	6.
	Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).
	

	7.
	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа, в случае необходимости
	

	8.
	Копии действующих лицензий на выполнение работ, предусмотренных предметом конкурса.
	

	9.
	Копии учредительных документов.
	

	10.
	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.
	

	11.
	Иные документы.
	


Подпись руководителя (уполномоченного лица)

Участника размещения заказа                                                    /       ФИО        /
МП

1. АНКЕТА ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

	На бланке организации

Дата, исх. Номер.
	заказчику: 
______________________

(наименование заказчика)


Каждое юридическое лицо или физическое лицо заполняют  форму сведений, приведенную ниже.

Сведения о юридическом лице

	№ п/п
	Наименование
	Сведения заполняются участником размещения заказа

	1.
	Полное наименование организации и

 ее организационно-правовая форма
	

	2
	Сокращенное наименование организации 
	

	3
	Регистрационные данные:

Дата, место и орган регистрации
	

	
	Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
	

	
	Размер уставного капитала
	

	
	Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой Участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика 
	

	
	ИНН
	

	
	КПП
	

	
	ОГРН
	

	
	ОКПО
	

	4
	Юридический адрес участника 
	

	5
	Фактический (почтовый) адрес участника
	

	6
	Номер  телефона с кодом Участника
	

	
	Номер  факса с кодом Участника
	

	
	Адрес электронной почты Участника
	

	
	Адрес электронной почты
	

	7
	Руководитель 

(должность, фамилия, имя, отчество, телефон) 
	

	8
	Главный бухгалтер 

(фамилия, имя, отчество, телефон)
	

	9
	Контактное лицо 

(фамилия, имя, отчество, телефон)
	

	10
	Номера лицензий, сроки их действия, наименование территорий на которых действуют лицензии
	

	11
	Банковские реквизиты:
	

	
	Наименование обслуживающего банка
	

	
	Адрес обслуживающего банка
	

	
	Расчетный счет
	

	
	Корреспондентский счет
	

	
	Код БИК
	


Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации или должность лица, имеющего

полномочия подписывать от имени конкурсанта документы                              Фамилия Имя Отчество                                                                                                                                      (полностью)

    Печать        Дата                                                                                               Подпись

 ФОРМА № 3.  ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

	На бланке организации

Дата, исх. Номер.
	заказчику: 
______________________

(наименование заказчика)


ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

по размещению заказа на создание системы инженерного обеспечения в помещениях серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в УФК по Орловской области
1.
Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативные правовые акты ____________________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

в лице ____________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить товары, выполнить работы, оказать услуги являющиеся предметом аукциона, в соответствии с требованиями документации об аукционе на условиях, которые мы представили в настоящем предложении, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену государственного контракта, указанную в извещении о проведении настоящего аукциона. Предлагаемая нами цена государственного контракта будет объявлена в ходе проведения  аукциона.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ____________________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, не проводится процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административном правонарушении, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. В случае если мы будем признаны победителями аукциона, мы берем на себя обязательства подписать государственный контракт с Заказчиком на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, в срок в течение 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона. 

5.
В случае, если мы сделаем предпоследнее предложение по цене государственного контракта после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения государственного контракта с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ  в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения.

6.
Мы извещены о включении сведений о ___________________________________

(наименование Участника размещения заказа) 

 в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения государственного контракта.

7.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ____________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника).

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

8. В случае присуждения нам права заключить государственный контракт в период с даты получения протокола аукциона и до подписания официального государственного контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком договора о заключении государственного контракта на условиях наших предложений.

9. Настоящая заявка действует ___________ дней.

10. Наши юридический и фактический адреса (сведения о месте жительства), телефон ___________ , факс ________ , банковские реквизиты: ___________________________________________________________

11. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________________________________________________________________

Подпись руководителя (уполномоченного лица)

Участника размещения заказа                                                 /     ФИО        /
МП

4. ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА


На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. Орел
_________________________________

                                                                                                          (прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

_________________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

доверяет _________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _______ № _________ выдан _____________________«____»______________года.

представлять интересы _____________________________________________________


                                         (наименование Участника размещения заказа)

на аукционе_ на право заключить государственный контракт на выполнение работ, поставки товаров, оказания услуг по _________________________________________________. 

Подпись _______________________
______________________ удостоверяем. 


                                (Ф.И.О. удостоверяемого)
                         (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» _______________2009 года.

Подпись руководителя (уполномоченного лица)

Участника размещения заказа                                             /       ФИО        /
МП
РАЗДЕЛ V.  ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ
(Лот № 1) ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА № _____________

на выполнение работ по объекту «Создание системы гарантийного бесперебойного электроснабжения в помещениях серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в Управлении  Федерального  казначейства  по  Орловской области»

г. Орел                  


                   

                       «___»_________2009 г.

Управление  Федерального  казначейства  по  Орловской области от имени Российской Федерации, в лице  руководителя  Управления  Голяевой Русланы Федоровны, действующего на  основании « Положения об  Управлении Федерального казначейства по Орловской области», Утвержденного приказом Минфина России от 04.03.2005 г. № 33н, именуемое  в  дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и __________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________________________________________________________,  действующего на основании ____________________, с другой стороны, на основании решения  Единой комиссии по размещению государственного заказа (протокол № ___________ от __________2009 г.) по результатам размещения государственного заказа путем проведения открытого конкурса заключили настоящий  контракт  о  нижеследующем:

1. Предмет  Контракта
         1.1. Исполнитель  обязуется  выполнить  работы по объекту «Создание системы гарантийного бесперебойного электроснабжения в помещениях серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в Управлении Федерального  казначейства  по  Орловской области»  в соответствии с техническими характеристиками, приведенными в приложении № 1 «Техническое задание» к настоящему   Контракту  в соответствии с условиями настоящего Контракта, в обусловленные настоящим Контрактом сроки. 

1.2.  Заказчик обязуется создать  Исполнителю  необходимые  условия  для  выполнения  работ, принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы  в  установленном  порядке.

2. Стоимость работ по Контракту

        2.1. Стоимость контракта, установленная по результатам открытого конкурса  на выполнение работ, составляет ________________________ (______________________) в том числе НДС 18% - ______________ рублей (________________ рублей ___ коп.) (в случае, если Исполнитель имеет право на освобождение от уплаты НДС, слова «включая НДС в сумме» заменяются словами «НДС не облагается»).

         2.2. Цена Контракта включает в себя все затраты, связанные с выполнением работ по объекту «Создание системы гарантийного бесперебойного электроснабжения в помещениях серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в Управлении  Федерального  казначейства  по  Орловской области»,  гарантийные обязательства, включая все налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, а также все непредвиденные затраты, которые могут возникнуть до окончания действия контракта, которые обязан  уплатить Исполнитель.

       2.3. Заказчик передает Исполнителю одновременно с протоколом заседания единой комиссии государственный контракт.

2.4. Исполнитель разрабатывает проектно-сметную документацию (ПСД) и предоставляет эту документацию на утверждение Заказчику.

После утверждения проектно-сметная документация становится неотъемлемой частью настоящего контракта.

2.5. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной государственным контрактом. Цена государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. 

2.6. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения государственного контракта
3. Порядок расчетов

3.1. Оплата Заказчиком работ осуществляется   поэтапно за фактически выполненные работы   в течение 5 банковских дней после подписания акта сдачи-приемки работ по форме КС-2, КС-3.

3.2. Форма оплаты – безналичный расчет. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, подтвержденная копией платежного поручения.  

 3.3. В случае задержки финансирования согласно п. 1.5., окончательный расчет, за выполненные работы по настоящему Контракту, производится в течение 7 (семи) банковских дней после поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

3.4. Счета и счета-фактуры Исполнителя на выполненные работы, оказанные услуги должны быть оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации. Счета-фактуры должны предоставляться Исполнителем в 1 (одном) экземпляре.

3.5. Заказчик оплачивает Исполнителю выполненные по настоящему Контракту работы, оказанные по настоящему Контракту услуги в российских рублях.

3.6. Исполнитель самостоятельно оплачивает все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи.

4. Срок выполнения работ
4.1 Начало выполнения работ: с момента подписания государственного контракта.

4.2 Окончание работ:  по 25 августа 2009 года.

5.
Права и обязанности Сторон

5.1.
Права и обязанности Исполнителя

5.1.1. Исполнитель обязуется выполнять свои обязательства по настоящему Контракту с надлежащим прилежанием, эффективностью и бережливостью в соответствии с общепринятой профессиональной методикой и практикой, должен придерживаться образцовой практики управления, применять соответствующую передовую технологию, а также безопасные и эффективные оборудование, технику, материалы и методы. В отношении любого вопроса, связанного с настоящим Контрактом, Исполнитель должен поддерживать и охранять законные интересы Заказчика в своих отношениях с третьими лицами.

5.1.2. Исполнитель обязан обеспечить своевременное выполнение обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки и передачу всей документации Заказчику, как определено в настоящем Контракте.

5.1.3.
Исполнитель обязан выполнять Работы в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

5.1.4.
Исполнитель обязан выставить Заказчику Акт сдачи-приемки работ в соответствии с пунктом 7 настоящего Контракта.

5.1.5.
Исполнитель вправе привлекать к исполнению настоящего Контракта Соисполнителей  по согласованию  с Заказчиком, принимая на себя ответственность за их действия перед Заказчиком, а также за соответствие их действий законодательству Российской Федерации.

5.1.6.
Исполнитель и/или Соисполнители, привлекаемые Исполнителем к исполнению настоящего Контракта в соответствии с пунктом 5.1.5 настоящего Контракта, обязаны иметь на весь срок действия настоящего Контракта необходимые лицензии.

5.1.7.
Исполнитель обязан отвечать по искам третьих лиц, в случае предъявления третьими лицами к Заказчику исков в связи с выполняемыми Работами.

5.1.8.
Исполнитель не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать содержание настоящего Контракта другим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.1.9.
Исполнитель вправе требовать оплаты за надлежащее выполнение своих обязательств по выполнению Работ в соответствии с настоящим Контрактом.

5.2
Права и обязанности Заказчика

5.2.1. Заказчик обязуется передать Исполнителю необходимую для выполнения Работ информацию, а также обеспечить доступ Исполнителя на Объект Заказчика для надлежащего выполнения обязательств по  настоящему Контракту.

5.2.2. Заказчик обязуется производить оплату за надлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту в порядке и сроки, оговоренные в пункте 3.1 настоящего Контракта.

3.2.3. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполнения Работ, осуществляемых Исполнителем, не вмешиваясь при этом в его деятельность.

3.2.4. Заказчик вправе требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.
Оборудование

6.1.
Требования к качеству Оборудования

6.1.1. Оборудование, не должно ранее быть в эксплуатации, не должно иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения Производителя и/или упущения Исполнителя, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемых товаров.

6.1.2. Оборудование должно быть пригодно для целей, для которых Оборудование такого рода обычно используются, и соответствовать требованиям.

6.2.
Страна происхождения

6.2.1. Оборудование,  используемое при выполнении  работ в рамках настоящего Контракта, должно иметь происхождение из Российской Федерации или любой другой страны, за исключением стран, в отношении которых Российской Федерацией, либо международными соглашениями, в которых участвует Российская Федерация, применяются санкции, запрещающие или ограничивающие поставку товаров.

6.2.2. В данном случае «происхождение» означает место, где Оборудование было произведено. 

6.3.
Функциональные характеристики (потребительские свойства)

6.3.1. Оборудование должно соответствовать функциональным характеристикам, установленным Производителем для используемого при выполнении  работ  по настоящему Контракту Оборудования.

6.4.
Патентные права

6.4.1. Исполнитель передает Заказчику право использования Оборудования без ограничений.

6.4.2.
Исполнитель гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Оборудования  или любых его частей в Российской Федерации.

6.4.3.
В случае предъявления к Заказчику третьими лицами исков в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, Исполнитель будет привлечен в процесс в качестве ответчика, заменив тем самым Заказчика как ненадлежащую сторону. При этом все расходы и убытки, понесенные Заказчиком вследствие применения к нему мер ответственности за указанные нарушения, подлежат возмещению Исполнителем.

6.5.
Документация

6.5.1.
Исполнитель должен направить Заказчику вместе с Оборудованием копии сертификатов соответствия Госстандарта России на все поставляемое  Оборудование, подлежащее сертификации со стороны Госстандарта России – в 1 (одном) экземпляре. 

Документы должны быть переданы Заказчику в день приема-сдачи работ и, в случае их отсутствия, Исполнитель будет нести ответственность за просрочку выполнения работ.

6.5.2
Переход к Заказчику права собственности на принятое Оборудование происходит после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Работ.

6.6.
Страхование

6.6.1.
Исполнитель по своему усмотрению может за свой счет, без увеличения цены Контракта, застраховать Оборудование, используемое при выполнении  работ в рамках настоящего Контракта,  в соответствии с настоящим Контрактом, от порчи или повреждения, связанные с его изготовлением, приобретением, перевозкой, хранением и поставкой.

7.
Процедуры приемки

7.1.
Приемка Работ

7.1.1. С целью эффективной организации приемки Работ, Исполнитель уведомляет Заказчика о предполагаемой дате завершения Работ не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты.

7.1.3. Приемка системы производится после тестовых испытаний и подписания соответствующих актов по проведению испытаний, по приемке системы в работу, о передаче оборудования, актов ввода в эксплуатацию.

7.1.4. Заказчик имеет право в течение 5 (пяти) рабочих дней после приемки Работ осуществлять технический контроль и/или испытания для подтверждения работоспособности и соответствия системы гарантийного бесперебойного электроснабжения в помещениях серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в Управлении  Федерального  казначейства  по  Орловской области требованиям настоящего Контракта, без каких-либо дополнительных расходов со стороны Заказчика.

7.1.5. Заказчик, в случае выявления неработоспособности или несоответствия системы гарантийного бесперебойного электроснабжения в помещениях серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в Управлении  Федерального  казначейства  по  Орловской области   требованиям настоящего Контракта, вправе потребовать от Исполнителя проведения дополнительных мероприятий, необходимых для устранения неисправностей, без дополнительной оплаты этих работ со стороны Заказчика.

         7.1.6. Работы считаются принятыми Заказчиком с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и ввода  в  эксплуатацию  объекта  «Создание системы гарантийного бесперебойного электроснабжения в помещениях серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в Управлении  Федерального  казначейства  по  Орловской области» (далее- Акт сдачи-приемки работ – Приложение № 2 к настоящему контракту).

7.1.7. В срок не позднее 1 (одного) рабочего дня после завершения выполнения Работ, Исполнитель направляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах с приложением счета и счета-фактуры на выполненные Работы, а также сертификатов соответствия на Оборудование, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.1.8. Заказчик в срок не более 5 (пяти) рабочих дней обязан возвратить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки работ либо направить Исполнителю отказ от приемки Работ с изложением причин отказа и выявленных недостатков. Исполнитель, в случае направления Заказчиком Исполнителю отказа от приемки Работ, должен в срок не более 1 (одного) рабочего дня с даты получения отказа от приемки Работ, исправить выявленные недостатки в соответствии с полученными замечаниями.

8. Гарантийные обязательства и ответственность исполнителя
          8.1.  Гарантийный  срок  работы  объекта «Создание системы гарантийного бесперебойного электроснабжения в помещениях серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в Управлении  Федерального  казначейства  по  Орловской области» устанавливается 3 года (может быть изменен при заключении контракта в зависимости от предложений участников конкурса).
8.2. После приемки Работ, которые оформляются Актом сдачи-приемки работ, Исполнитель должен поставить результаты выполненных Работ на гарантийное обслуживание. Исполнитель гарантирует, что Оборудование, смонтированное при   выполнении  Работ по настоящему Контракту, являются новыми, неиспользованными, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя, при нормальном использовании в соответствии с правилами эксплуатации и обслуживания Оборудования, установленных Производителем.

8.3.
Гарантийные обязательства должны соответствовать требованиям настоящего Контракта  по  качеству, и быть действительны в течение всего гарантийного срока. Если в течение Гарантийного срока будет выявлено, что результаты выполненных Работ, в т.ч.  смонтированное  Оборудование, не соответствуют требованиям настоящего Контракта, Исполнитель обязан предпринять меры по устранению нарушений указанных требований. Устранение нарушений должно быть завершено силами Исполнителя в течение разумного  срока, но  не более  1 (одного) месяца с даты поступления официального уведомления от Заказчика.

8.4. В случае выявления неисправности результатов выполненных Работ Заказчик обязан оперативно в письменном виде (включая факсимильное сообщение) уведомить об этом Исполнителя.

 8.5. Если Исполнитель не исправит дефект(ы) в срок, указанный в пункте 8.3. настоящего Контракта, Заказчик может взыскать с Исполнителя неустойку в порядке, указанном в пункте 14 настоящего Контракта.

8.6. При возникновении разногласий о наступлении гарантийного случая разногласия рассматриваются в соответствии с пунктом 14 настоящего Контракта.

8.7. При отказе в проведении гарантийного обслуживания Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия такого решения письменно уведомить об этом Заказчика с указанием мотивированных причин такого отказа.

8.8. Причинами отказа в проведении гарантийного обслуживания Работ могут служить лишь нарушение Заказчиком правил эксплуатации. 

9.
Непреодолимая сила

9.1.
Для целей настоящего Контракта «непреодолимая сила» означает чрезвычайное, непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, неподвластное контролю ни с одной из Сторон, не связанное с просчетом или небрежностью какой либо из Сторон, как это указано в пункте 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации. Реорганизация, ликвидация, или иное изменение правового статуса Исполнителя или Заказчика, для целей настоящего Контракта не является обстоятельством непреодолимой силы.

9.2.
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, Исполнитель должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Исполнитель обязуется предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

9.3.
Невыполнение одной из Сторон каких-либо обязательств по настоящему Контракту не считается нарушением или несоблюдением условий настоящего Контракта, если такое невыполнение связано с событием непреодолимой силы, при условии, что Сторона, пострадавшая от такого события, предприняла все разумные меры предосторожности, проявила надлежащую осмотрительность и осуществила разумные альтернативные действия, чтобы выполнить условия настоящего Контракта.

9.4.
Сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и также как можно скорее, сообщить о восстановлении нормальных условий.

9.5.
Исполнитель не несет ответственности в виде выплаты неустоек или расторжения настоящего Контракта в силу невыполнения его условий, если просрочка исполнения по настоящему Контракту или невыполнения обязательств по настоящему Контракту является результатом действия непреодолимой силы.

10.
Внесение изменений и расторжение Контракта

10.1.
Настоящий Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон, или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, либо изменен с учетом положений части 5 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

11.
Платежи при расторжении

11.1. При расторжении настоящего Контракта, приемке Заказчиком и оплате Исполнителю, на условиях настоящего Контракта, подлежат Работы, выполненные Исполнителем на Объекте Заказчика и принятые им, но не оплаченные на дату уведомления Заказчиком Исполнителя о расторжении настоящего Контракта.

11.2. Заказчик имеет право на удержание платежей, причитающихся Исполнителю по спорным обязательствам, до окончательного урегулирования спорных обязательств по настоящему Контракту.

12.
Неустойки

12.1.
В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. 

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства по настоящему Контракту. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

12.2.
Если сумма неустойки достигает 10 (десяти) процентов от Цены Контракта, Заказчик может рассмотреть вопрос о расторжении настоящего Контракта в соответствии с пунктом 11 настоящего Контракта.

12.3.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства согласно пункта  3.1.  настоящего Контракта, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного пунктом 3.1.  настоящего Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства по настоящему Контракту. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнении указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя. 

12.4.
Выплата неустоек, предусмотренных пунктами 14.1. и 14.3. настоящего Контракта, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

13.
Разрешение споров

13.1. Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать все разногласия или споры, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, в процессе переговоров. 

13.2. При возникновении разногласий Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения разногласий формируют согласительную комиссию для разрешения возникших разногласий в составе четырех человек, по два представителя от каждой Стороны. Соглашение о составе комиссии фиксируется в виде протокола, подписываемого уполномоченными представителями каждой Стороны. Решение принимается комиссией единогласно. При недостижении соглашения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты формирования согласительной комиссии любая из Сторон может обратиться в Арбитражный суд Орловской области для разрешения возникшего спора. 

13.3. Отношения, возникающие из настоящего Контракта и не урегулированные им, регулируются законодательством Российской Федерации.

14.
Перечень приложений

Перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Приложение № 1 «Техническое задание»;

Приложение № 2 «Проектно-сметная документация»;

15. Юридические адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:                                                                            ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

	

	

	

	

	


Стороны заключили настоящий Контракт в двух подлинных и имеющих равную юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Заказчик:                                                                                                           Исполнитель:

	Руководитель Управления

_________ Р.Ф. Голяева
	должность

_______________

(Ф.И.О. представителя)


	
	Приложение № 1 

к государственному контракту 

от «___»____________ 2009 г.

№______________


Техническое задание

В данном приложении приводятся положения Раздела 111 «Техническое задание» документации об аукционе
Приложение № 2 к 

                                                                                                              Государственному  контракту

№________от______________

	УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления Федерального казначейства по орловской области

____________________Голяева Р.Ф.

М.П.
«__»
2009 г.
 
	УТВЕРЖДАЮ

_________________[ФИО, должность
уполномоченного должностного лица компании Исполнителя]
М.П.
«__»
2009 г.




АКТ №   --. ~ /код региона/код объекта/ - УФК
сдачи - приемки выполненных работ и ввода в эксплуатацию по объекту: 
«Создание системы гарантийного бесперебойного электроснабжения в помещениях серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в Управлении  Федерального  казначейства  по  Орловской области»

	г. Орел 
	«___»___________2009 г.


          Мы, нижеподписавшиеся, [фамилия, имя, отчество] – руководитель Управления Федерального казначейства по Орловской области [полное наименование УФК], действующий на основании Положения, и [фамилия, имя,   отчество],      Представитель  Исполнителя  на  Месте  Работ,   действующий   на  основании (наименование документа), составили настоящий Акт о том, что Исполнителем, согласно условиям Государственного контракта от «  » _________200_ года № ____), полностью выполнены работы по объекту  «Создание системы гарантийного бесперебойного электроснабжения в помещениях серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в Управлении  Федерального  казначейства  по  Орловской области», расположенного по адресу: 302030, г. Орел, ул. Московская, д.38.

        Структура стоимости работ по объекту представлена в соответствующей Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), прилагаемой к Акту.
        По результатам индивидуальных и комплексных испытаний оборудования и систем инженерного обеспечения Заказчик не имеет претензий к Исполнителю по качеству и срокам выполнения данных работ.
       На дату подписания Сторонами настоящего Акта Заказчик выплатил Исполнителю платежи за выполненные работы в размере
[сумма цифрами и прописью], включая НДС [сумма цифрами и прописью].
        Согласно условиям Контракта Заказчик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты утверждения им настоящего Акта и представления Исполнителем  соответствующего Акту счета на оплату перечислить Исполнителю средства в размере [сумма цифрами и прописью], включая НДС в размере [сумма цифрами и прописью] -,
что в сумме с уже  полученными  денежными средствами, соответствующими данному Месту Работ, составит 100%   (сто процентов) от стоимости работ по настоящему Акту.
Представитель Заказчика




Представитель Исполнителя

________________




___________________

«___» ____________ 2009г.



«____» _____________ 2009г.
Заказчик



                                                   

Исполнитель

_____________

                                                                        
__
(Лот № 2) ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА № _____________

на выполнение работ по объекту «Создание структурированной кабельной системы и локально-вычислительной сети в помещениях серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в Управлении  Федерального  казначейства  по  Орловской области»

г. Орел                  


                   

                       «___»_________2009 г.

Управление  Федерального  казначейства  по  Орловской области от имени Российской Федерации, в лице  руководителя  Управления  Голяевой Русланы Федоровны, действующего на  основании « Положения об  Управлении Федерального казначейства по Орловской области», Утвержденного приказом Минфина России от 04.03.2005 г. № 33н, именуемое  в  дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и __________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________________________________________________________,  действующего на основании ____________________, с другой стороны, на основании решения  Единой комиссии по размещению государственного заказа (протокол № ___________ от __________2009 г.) по результатам размещения государственного заказа путем проведения открытого конкурса заключили настоящий  контракт  о  нижеследующем:

1. Предмет  Контракта
         1.1. Исполнитель  обязуется  выполнить  работы по объекту «Создание структурированной кабельной системы и локальной вычислительной сети в помещениях  серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в Управлении Федерального  казначейства  по  Орловской области»  в соответствии с техническими характеристиками, приведенными в приложении № 1 «Техническое задание» к настоящему   Контракту  в соответствии с условиями настоящего Контракта, в обусловленные настоящим Контрактом сроки. 

1.2.  Заказчик обязуется создать  Исполнителю  необходимые  условия  для  выполнения  работ, принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы  в  установленном  порядке.

2. Стоимость работ по Контракту

        2.1. Стоимость контракта, установленная по результатам открытого конкурса  на выполнение работ, составляет ________________________ (______________________) в том числе НДС 18% - ______________ рублей (________________ рублей ___ коп.) (в случае, если Исполнитель имеет право на освобождение от уплаты НДС, слова «включая НДС в сумме» заменяются словами «НДС не облагается»).

         2.2. Цена Контракта включает в себя все затраты, связанные с выполнением работ по объекту «Создание структурированной кабельной системы и локальной вычислительной сети в помещениях  серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в Управлении  Федерального  казначейства  по  Орловской области»,  гарантийные обязательства, включая все налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, а также все непредвиденные затраты, которые могут возникнуть до окончания действия контракта, которые обязан  уплатить Исполнитель.

       2.3. Заказчик передает Исполнителю одновременно с протоколом заседания единой комиссии государственный контракт.

2.4. Исполнитель разрабатывает проектно-сметную документацию (ПСД) и предоставляет эту документацию на утверждение Заказчику.

После утверждения проектно-сметная документация становится неотъемлемой частью настоящего контракта.

2.5. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной государственным контрактом. Цена государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. 

2.6. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения государственного контракта
3. Порядок расчетов

3.1. Оплата Заказчиком работ осуществляется   поэтапно за фактически выполненные работы   в течение 5 банковских дней после подписания акта сдачи-приемки работ по форме КС-2, КС-3.

3.2. Форма оплаты – безналичный расчет. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, подтвержденная копией платежного поручения.  

 3.3. В случае задержки финансирования согласно п. 1.5., окончательный расчет, за выполненные работы по настоящему Контракту, производится в течение 7 (семи) банковских дней после поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

3.4. Счета и счета-фактуры Исполнителя на выполненные работы, оказанные услуги должны быть оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации. Счета-фактуры должны предоставляться Исполнителем в 1 (одном) экземпляре.

3.5. Заказчик оплачивает Исполнителю выполненные по настоящему Контракту работы, оказанные по настоящему Контракту услуги в российских рублях.

3.6. Исполнитель самостоятельно оплачивает все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи.

4. Срок выполнения работ
4.1 Начало выполнения работ: с момента подписания государственного контракта.

4.2 Окончание работ:  по 25 августа 2009 года.

5.
Права и обязанности Сторон

5.1.
Права и обязанности Исполнителя

5.1.1. Исполнитель обязуется выполнять свои обязательства по настоящему Контракту с надлежащим прилежанием, эффективностью и бережливостью в соответствии с общепринятой профессиональной методикой и практикой, должен придерживаться образцовой практики управления, применять соответствующую передовую технологию, а также безопасные и эффективные оборудование, технику, материалы и методы. В отношении любого вопроса, связанного с настоящим Контрактом, Исполнитель должен поддерживать и охранять законные интересы Заказчика в своих отношениях с третьими лицами.

5.1.2. Исполнитель обязан обеспечить своевременное выполнение обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки и передачу всей документации Заказчику, как определено в настоящем Контракте.

5.1.3.
Исполнитель обязан выполнять Работы в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

5.1.4.
Исполнитель обязан выставить Заказчику Акт сдачи-приемки работ в соответствии с пунктом 7 настоящего Контракта.

5.1.5.
Исполнитель вправе привлекать к исполнению настоящего Контракта Соисполнителей  по согласованию  с Заказчиком, принимая на себя ответственность за их действия перед Заказчиком, а также за соответствие их действий законодательству Российской Федерации.

5.1.6.
Исполнитель и/или Соисполнители, привлекаемые Исполнителем к исполнению настоящего Контракта в соответствии с пунктом 5.1.5 настоящего Контракта, обязаны иметь на весь срок действия настоящего Контракта необходимые лицензии.

5.1.7.
Исполнитель обязан отвечать по искам третьих лиц, в случае предъявления третьими лицами к Заказчику исков в связи с выполняемыми Работами.

5.1.8.
Исполнитель не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать содержание настоящего Контракта другим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.1.9.
Исполнитель вправе требовать оплаты за надлежащее выполнение своих обязательств по выполнению Работ в соответствии с настоящим Контрактом.

5.2
Права и обязанности Заказчика

5.2.1. Заказчик обязуется передать Исполнителю необходимую для выполнения Работ информацию, а также обеспечить доступ Исполнителя на Объект Заказчика для надлежащего выполнения обязательств по  настоящему Контракту.

5.2.2. Заказчик обязуется производить оплату за надлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту в порядке и сроки, оговоренные в пункте 3.1 настоящего Контракта.

3.2.3. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполнения Работ, осуществляемых Исполнителем, не вмешиваясь при этом в его деятельность.

3.2.4. Заказчик вправе требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.
Оборудование

6.1.
Требования к качеству Оборудования

6.1.1. Оборудование, не должно ранее быть в эксплуатации, не должно иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения Производителя и/или упущения Исполнителя, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемых товаров.

6.1.2. Оборудование должно быть пригодно для целей, для которых Оборудование такого рода обычно используются, и соответствовать требованиям.

6.2.
Страна происхождения

6.2.1. Оборудование,  используемое при выполнении  работ в рамках настоящего Контракта, должно иметь происхождение из Российской Федерации или любой другой страны, за исключением стран, в отношении которых Российской Федерацией, либо международными соглашениями, в которых участвует Российская Федерация, применяются санкции, запрещающие или ограничивающие поставку товаров.

6.2.2. В данном случае «происхождение» означает место, где Оборудование было произведено. 

6.3.
Функциональные характеристики (потребительские свойства)

6.3.1. Оборудование должно соответствовать функциональным характеристикам, установленным Производителем для используемого при выполнении  работ  по настоящему Контракту Оборудования.

6.4.
Патентные права

6.4.1. Исполнитель передает Заказчику право использования Оборудования без ограничений.

6.4.2.
Исполнитель гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Оборудования  или любых его частей в Российской Федерации.

6.4.3.
В случае предъявления к Заказчику третьими лицами исков в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, Исполнитель будет привлечен в процесс в качестве ответчика, заменив тем самым Заказчика как ненадлежащую сторону. При этом все расходы и убытки, понесенные Заказчиком вследствие применения к нему мер ответственности за указанные нарушения, подлежат возмещению Исполнителем.

6.5.
Документация

6.5.1.
Исполнитель должен направить Заказчику вместе с Оборудованием копии сертификатов соответствия Госстандарта России на все поставляемое  Оборудование, подлежащее сертификации со стороны Госстандарта России – в 1 (одном) экземпляре. 

Документы должны быть переданы Заказчику в день приема-сдачи работ и, в случае их отсутствия, Исполнитель будет нести ответственность за просрочку выполнения работ.

6.5.2
Переход к Заказчику права собственности на принятое Оборудование происходит после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Работ.

6.6.
Страхование

6.6.1.
Исполнитель по своему усмотрению может за свой счет, без увеличения цены Контракта, застраховать Оборудование, используемое при выполнении  работ в рамках настоящего Контракта,  в соответствии с настоящим Контрактом, от порчи или повреждения, связанные с его изготовлением, приобретением, перевозкой, хранением и поставкой.

7.
Процедуры приемки

7.1.
Приемка Работ

7.1.1. С целью эффективной организации приемки Работ, Исполнитель уведомляет Заказчика о предполагаемой дате завершения Работ не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты.

7.1.3. Приемка системы производится после тестовых испытаний и подписания соответствующих актов по проведению испытаний, по приемке системы в работу, о передаче оборудования, актов ввода в эксплуатацию.

7.1.4. Заказчик имеет право в течение 5 (пяти) рабочих дней после приемки Работ осуществлять технический контроль и/или испытания для подтверждения работоспособности и соответствия структурированной кабельной системы и локальной вычислительной сети в помещениях  серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в Управлении  Федерального  казначейства  по  Орловской области требованиям настоящего Контракта, без каких-либо дополнительных расходов со стороны Заказчика.

7.1.5. Заказчик, в случае выявления неработоспособности или несоответствия структурированной кабельной системы и локальной вычислительной сети в помещениях  серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в Управлении  Федерального  казначейства  по  Орловской области   требованиям настоящего Контракта, вправе потребовать от Исполнителя проведения дополнительных мероприятий, необходимых для устранения неисправностей, без дополнительной оплаты этих работ со стороны Заказчика.

         7.1.6. Работы считаются принятыми Заказчиком с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и ввода  в  эксплуатацию  объекта  «Создание структурированной кабельной системы и локальной вычислительной сети в помещениях  серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в Управлении  Федерального  казначейства  по  Орловской области» (далее- Акт сдачи-приемки работ – Приложение № 2 к настоящему контракту).

7.1.7. В срок не позднее 1 (одного) рабочего дня после завершения выполнения Работ, Исполнитель направляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах с приложением счета и счета-фактуры на выполненные Работы, а также сертификатов соответствия на Оборудование, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.1.8. Заказчик в срок не более 5 (пяти) рабочих дней обязан возвратить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки работ либо направить Исполнителю отказ от приемки Работ с изложением причин отказа и выявленных недостатков. Исполнитель, в случае направления Заказчиком Исполнителю отказа от приемки Работ, должен в срок не более 1 (одного) рабочего дня с даты получения отказа от приемки Работ, исправить выявленные недостатки в соответствии с полученными замечаниями.

8. Гарантийные обязательства и ответственность исполнителя
8.1. Гарантийный  срок  работы  объекта «Создание структурированной кабельной системы и локальной вычислительной сети в помещениях  серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в Управлении  Федерального  казначейства  по  Орловской области» устанавливается 3 года (может быть изменен при заключении контракта в зависимости от предложений участников конкурса).
8.2. После приемки Работ, которые оформляются Актом сдачи-приемки работ, Исполнитель должен поставить результаты выполненных Работ на гарантийное обслуживание. Исполнитель гарантирует, что Оборудование, смонтированное при   выполнении  Работ по настоящему Контракту, являются новыми, неиспользованными, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя, при нормальном использовании в соответствии с правилами эксплуатации и обслуживания Оборудования, установленных Производителем.

8.3.
Гарантийные обязательства должны соответствовать требованиям настоящего Контракта  по  качеству, и быть действительны в течение всего гарантийного срока. Если в течение Гарантийного срока будет выявлено, что результаты выполненных Работ, в т.ч.  смонтированное  Оборудование, не соответствуют требованиям настоящего Контракта, Исполнитель обязан предпринять меры по устранению нарушений указанных требований. Устранение нарушений должно быть завершено силами Исполнителя в течение разумного  срока, но  не более  1 (одного) месяца с даты поступления официального уведомления от Заказчика.

8.4. В случае выявления неисправности результатов выполненных Работ Заказчик обязан оперативно в письменном виде (включая факсимильное сообщение) уведомить об этом Исполнителя.

 8.5. Если Исполнитель не исправит дефект(ы) в срок, указанный в пункте 8.3. настоящего Контракта, Заказчик может взыскать с Исполнителя неустойку в порядке, указанном в пункте 14 настоящего Контракта.

8.6. При возникновении разногласий о наступлении гарантийного случая разногласия рассматриваются в соответствии с пунктом 14 настоящего Контракта.

8.7. При отказе в проведении гарантийного обслуживания Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия такого решения письменно уведомить об этом Заказчика с указанием мотивированных причин такого отказа.

8.8. Причинами отказа в проведении гарантийного обслуживания Работ могут служить лишь нарушение Заказчиком правил эксплуатации. 

9.
Непреодолимая сила

9.1.
Для целей настоящего Контракта «непреодолимая сила» означает чрезвычайное, непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, неподвластное контролю ни с одной из Сторон, не связанное с просчетом или небрежностью какой либо из Сторон, как это указано в пункте 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации. Реорганизация, ликвидация, или иное изменение правового статуса Исполнителя или Заказчика, для целей настоящего Контракта не является обстоятельством непреодолимой силы.

9.2.
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, Исполнитель должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Исполнитель обязуется предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

9.3.
Невыполнение одной из Сторон каких-либо обязательств по настоящему Контракту не считается нарушением или несоблюдением условий настоящего Контракта, если такое невыполнение связано с событием непреодолимой силы, при условии, что Сторона, пострадавшая от такого события, предприняла все разумные меры предосторожности, проявила надлежащую осмотрительность и осуществила разумные альтернативные действия, чтобы выполнить условия настоящего Контракта.

9.4.
Сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и также как можно скорее, сообщить о восстановлении нормальных условий.

9.5.
Исполнитель не несет ответственности в виде выплаты неустоек или расторжения настоящего Контракта в силу невыполнения его условий, если просрочка исполнения по настоящему Контракту или невыполнения обязательств по настоящему Контракту является результатом действия непреодолимой силы.

10.
Внесение изменений и расторжение Контракта

10.1.
Настоящий Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон, или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, либо изменен с учетом положений части 5 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

11.
Платежи при расторжении

11.1. При расторжении настоящего Контракта, приемке Заказчиком и оплате Исполнителю, на условиях настоящего Контракта, подлежат Работы, выполненные Исполнителем на Объекте Заказчика и принятые им, но не оплаченные на дату уведомления Заказчиком Исполнителя о расторжении настоящего Контракта.

11.2. Заказчик имеет право на удержание платежей, причитающихся Исполнителю по спорным обязательствам, до окончательного урегулирования спорных обязательств по настоящему Контракту.

12.
Неустойки

12.1.
В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. 

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства по настоящему Контракту. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

12.2.
Если сумма неустойки достигает 10 (десяти) процентов от Цены Контракта, Заказчик может рассмотреть вопрос о расторжении настоящего Контракта в соответствии с пунктом 11 настоящего Контракта.

12.3.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства согласно пункта  3.1.  настоящего Контракта, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного пунктом 3.1.  настоящего Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства по настоящему Контракту. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнении указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя. 

12.4.
Выплата неустоек, предусмотренных пунктами 14.1. и 14.3. настоящего Контракта, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

13.
Разрешение споров

13.1. Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать все разногласия или споры, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, в процессе переговоров. 

13.2. При возникновении разногласий Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения разногласий формируют согласительную комиссию для разрешения возникших разногласий в составе четырех человек, по два представителя от каждой Стороны. Соглашение о составе комиссии фиксируется в виде протокола, подписываемого уполномоченными представителями каждой Стороны. Решение принимается комиссией единогласно. При недостижении соглашения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты формирования согласительной комиссии любая из Сторон может обратиться в Арбитражный суд Орловской области для разрешения возникшего спора. 

13.3. Отношения, возникающие из настоящего Контракта и не урегулированные им, регулируются законодательством Российской Федерации.

14.
Перечень приложений

Перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Приложение № 1 «Техническое задание»;

Приложение № 2 «Проектно-сметная документация»;

15. Юридические адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:                                                                            ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

	

	

	

	

	


Стороны заключили настоящий Контракт в двух подлинных и имеющих равную юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Заказчик:                                                                                                           Исполнитель:

	Руководитель Управления

_________ Р.Ф. Голяева
	должность

_______________

(Ф.И.О. представителя)


	
	Приложение № 1 

к государственному контракту 

от «___»____________ 2009 г.

№______________


Техническое задание

В данном приложении приводятся положения Раздела 111 «Техническое задание» документации об аукционе
Приложение № 2 к 

                                                                                                              Государственному  контракту

№________от______________

	УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления Федерального казначейства по орловской области

____________________Голяева Р.Ф.

М.П.
«__»
2009 г.
 
	УТВЕРЖДАЮ

_________________[ФИО, должность
уполномоченного должностного лица компании Исполнителя]
М.П.
«__»
2009 г.




АКТ №   --. ~ /код региона/код объекта/ - УФК
сдачи - приемки выполненных работ и ввода в эксплуатацию по объекту: 
«Создание структурированной кабельной системы и локальной вычислительной сети в помещениях  серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в Управлении  Федерального  казначейства  по  Орловской области»

	г. Орел 
	«___»___________2009 г.


          Мы, нижеподписавшиеся, [фамилия, имя, отчество] – руководитель Управления Федерального казначейства по Орловской области [полное наименование УФК], действующий на основании Положения, и [фамилия, имя,   отчество],      Представитель  Исполнителя  на  Месте  Работ,   действующий   на  основании (наименование документа), составили настоящий Акт о том, что Исполнителем, согласно условиям Государственного контракта от «  » _________200_ года № ____), полностью выполненыработы по объекту  «Создание структурированной кабельной системы и локальной вычислительной сети в помещениях  серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в Управлении  Федерального  казначейства  по  Орловской области», расположенного по адресу: 302030, г. Орел, ул. Московская, д.38.

        Структура стоимости работ по объекту представлена в соответствующей Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), прилагаемой к Акту.
        По результатам индивидуальных и комплексных испытаний оборудования и систем инженерного обеспечения Заказчик не имеет претензий к Исполнителю по качеству и срокам выполнения данных работ.
       На дату подписания Сторонами настоящего Акта Заказчик выплатил Исполнителю платежи за выполненные работы в размере
[сумма цифрами и прописью], включая НДС [сумма цифрами и прописью].
        Согласно условиям Контракта Заказчик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты утверждения им настоящего Акта и представления Исполнителем  соответствующего Акту счета на оплату перечислить Исполнителю средства в размере [сумма цифрами и прописью], включая НДС в размере [сумма цифрами и прописью] -,
что в сумме с уже  полученными  денежными средствами, соответствующими данному Месту Работ, составит 100%   (сто процентов) от стоимости работ по настоящему Акту.
Представитель Заказчика




Представитель Исполнителя

________________




___________________

«___» ____________ 2009г.



«____» _____________ 2009г.
Заказчик



                                                   

Исполнитель

_____________

                                                                        
__
(Лот № 3) ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА № _____________

на выполнение работ по объекту «Создание системы автоматического диспетчерского управления в помещениях серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в Управлении  Федерального  казначейства  по  Орловской области»

г. Орел                  


                   

                       «___»_________2009 г.

Управление  Федерального  казначейства  по  Орловской области от имени Российской Федерации, в лице  руководителя  Управления  Голяевой Русланы Федоровны, действующего на  основании « Положения об  Управлении Федерального казначейства по Орловской области», Утвержденного приказом Минфина России от 04.03.2005 г. № 33н, именуемое  в  дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и __________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________________________________________________________,  действующего на основании ____________________, с другой стороны, на основании решения  Единой комиссии по размещению государственного заказа (протокол № ___________ от __________2009 г.) по результатам размещения государственного заказа путем проведения открытого конкурса заключили настоящий  контракт  о  нижеследующем:

1. Предмет  Контракта
         1.1. Исполнитель  обязуется  выполнить  работы по объекту «Создание системы автоматического диспетчерского управления в помещениях  серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в Управлении Федерального  казначейства  по  Орловской области»  в соответствии с техническими характеристиками, приведенными в приложении № 1 «Техническое задание» к настоящему   Контракту  в соответствии с условиями настоящего Контракта, в обусловленные настоящим Контрактом сроки. 

1.2.  Заказчик обязуется создать  Исполнителю  необходимые  условия  для  выполнения  работ, принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы  в  установленном  порядке.

2. Стоимость работ по Контракту

        2.1. Стоимость контракта, установленная по результатам открытого конкурса  на выполнение работ, составляет ________________________ (______________________) в том числе НДС 18% - ______________ рублей (________________ рублей ___ коп.) (в случае, если Исполнитель имеет право на освобождение от уплаты НДС, слова «включая НДС в сумме» заменяются словами «НДС не облагается»).

         2.2. Цена Контракта включает в себя все затраты, связанные с выполнением работ по объекту «Создание системы автоматического диспетчерского управления в помещениях  серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в Управлении  Федерального  казначейства  по  Орловской области»,  гарантийные обязательства, включая все налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, а также все непредвиденные затраты, которые могут возникнуть до окончания действия контракта, которые обязан  уплатить Исполнитель.

       2.3. Заказчик передает Исполнителю одновременно с протоколом заседания единой комиссии государственный контракт.

2.4. Исполнитель разрабатывает проектно-сметную документацию (ПСД) и предоставляет эту документацию на утверждение Заказчику.

После утверждения проектно-сметная документация становится неотъемлемой частью настоящего контракта.

2.5. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной государственным контрактом. Цена государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. 

2.6. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения государственного контракта
3. Порядок расчетов

3.1. Оплата Заказчиком работ осуществляется   поэтапно за фактически выполненные работы   в течение 5 банковских дней после подписания акта сдачи-приемки работ по форме КС-2, КС-3.

3.2. Форма оплаты – безналичный расчет. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, подтвержденная копией платежного поручения.  

 3.3. В случае задержки финансирования согласно п. 1.5., окончательный расчет, за выполненные работы по настоящему Контракту, производится в течение 7 (семи) банковских дней после поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

3.4. Счета и счета-фактуры Исполнителя на выполненные работы, оказанные услуги должны быть оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации. Счета-фактуры должны предоставляться Исполнителем в 1 (одном) экземпляре.

3.5. Заказчик оплачивает Исполнителю выполненные по настоящему Контракту работы, оказанные по настоящему Контракту услуги в российских рублях.

3.6. Исполнитель самостоятельно оплачивает все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи.

4. Срок выполнения работ
4.1 Начало выполнения работ: с момента подписания государственного контракта.

4.2 Окончание работ:  по 25 августа 2009 года.

5.
Права и обязанности Сторон

5.1.
Права и обязанности Исполнителя

5.1.1. Исполнитель обязуется выполнять свои обязательства по настоящему Контракту с надлежащим прилежанием, эффективностью и бережливостью в соответствии с общепринятой профессиональной методикой и практикой, должен придерживаться образцовой практики управления, применять соответствующую передовую технологию, а также безопасные и эффективные оборудование, технику, материалы и методы. В отношении любого вопроса, связанного с настоящим Контрактом, Исполнитель должен поддерживать и охранять законные интересы Заказчика в своих отношениях с третьими лицами.

5.1.2. Исполнитель обязан обеспечить своевременное выполнение обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки и передачу всей документации Заказчику, как определено в настоящем Контракте.

5.1.3.
Исполнитель обязан выполнять Работы в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

5.1.4.
Исполнитель обязан выставить Заказчику Акт сдачи-приемки работ в соответствии с пунктом 7 настоящего Контракта.

5.1.5.
Исполнитель вправе привлекать к исполнению настоящего Контракта Соисполнителей  по согласованию  с Заказчиком, принимая на себя ответственность за их действия перед Заказчиком, а также за соответствие их действий законодательству Российской Федерации.

5.1.6.
Исполнитель и/или Соисполнители, привлекаемые Исполнителем к исполнению настоящего Контракта в соответствии с пунктом 5.1.5 настоящего Контракта, обязаны иметь на весь срок действия настоящего Контракта необходимые лицензии.

5.1.7.
Исполнитель обязан отвечать по искам третьих лиц, в случае предъявления третьими лицами к Заказчику исков в связи с выполняемыми Работами.

5.1.8.
Исполнитель не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать содержание настоящего Контракта другим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.1.9.
Исполнитель вправе требовать оплаты за надлежащее выполнение своих обязательств по выполнению Работ в соответствии с настоящим Контрактом.

5.2
Права и обязанности Заказчика

5.2.1. Заказчик обязуется передать Исполнителю необходимую для выполнения Работ информацию, а также обеспечить доступ Исполнителя на Объект Заказчика для надлежащего выполнения обязательств по  настоящему Контракту.

5.2.2. Заказчик обязуется производить оплату за надлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту в порядке и сроки, оговоренные в пункте 3.1 настоящего Контракта.

3.2.3. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполнения Работ, осуществляемых Исполнителем, не вмешиваясь при этом в его деятельность.

3.2.4. Заказчик вправе требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.
Оборудование

6.1.
Требования к качеству Оборудования

6.1.1. Оборудование, не должно ранее быть в эксплуатации, не должно иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения Производителя и/или упущения Исполнителя, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемых товаров.

6.1.2. Оборудование должно быть пригодно для целей, для которых Оборудование такого рода обычно используются, и соответствовать требованиям.

6.2.
Страна происхождения

6.2.1. Оборудование,  используемое при выполнении  работ в рамках настоящего Контракта, должно иметь происхождение из Российской Федерации или любой другой страны, за исключением стран, в отношении которых Российской Федерацией, либо международными соглашениями, в которых участвует Российская Федерация, применяются санкции, запрещающие или ограничивающие поставку товаров.

6.2.2. В данном случае «происхождение» означает место, где Оборудование было произведено. 

6.3.
Функциональные характеристики (потребительские свойства)

6.3.1. Оборудование должно соответствовать функциональным характеристикам, установленным Производителем для используемого при выполнении  работ  по настоящему Контракту Оборудования.

6.4.
Патентные права

6.4.1. Исполнитель передает Заказчику право использования Оборудования без ограничений.

6.4.2.
Исполнитель гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Оборудования  или любых его частей в Российской Федерации.

6.4.3.
В случае предъявления к Заказчику третьими лицами исков в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, Исполнитель будет привлечен в процесс в качестве ответчика, заменив тем самым Заказчика как ненадлежащую сторону. При этом все расходы и убытки, понесенные Заказчиком вследствие применения к нему мер ответственности за указанные нарушения, подлежат возмещению Исполнителем.

6.5.
Документация

6.5.1.
Исполнитель должен направить Заказчику вместе с Оборудованием копии сертификатов соответствия Госстандарта России на все поставляемое  Оборудование, подлежащее сертификации со стороны Госстандарта России – в 1 (одном) экземпляре. 

Документы должны быть переданы Заказчику в день приема-сдачи работ и, в случае их отсутствия, Исполнитель будет нести ответственность за просрочку выполнения работ.

6.5.2
Переход к Заказчику права собственности на принятое Оборудование происходит после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Работ.

6.6.
Страхование

6.6.1.
Исполнитель по своему усмотрению может за свой счет, без увеличения цены Контракта, застраховать Оборудование, используемое при выполнении  работ в рамках настоящего Контракта,  в соответствии с настоящим Контрактом, от порчи или повреждения, связанные с его изготовлением, приобретением, перевозкой, хранением и поставкой.

7.
Процедуры приемки

7.1.
Приемка Работ

7.1.1. С целью эффективной организации приемки Работ, Исполнитель уведомляет Заказчика о предполагаемой дате завершения Работ не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты.

7.1.3. Приемка системы производится после тестовых испытаний и подписания соответствующих актов по проведению испытаний, по приемке системы в работу, о передаче оборудования, актов ввода в эксплуатацию.

7.1.4. Заказчик имеет право в течение 5 (пяти) рабочих дней после приемки Работ осуществлять технический контроль и/или испытания для подтверждения работоспособности и соответствия системы автоматического диспетчерского управления в помещениях  серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в Управлении  Федерального  казначейства  по  Орловской области требованиям настоящего Контракта, без каких-либо дополнительных расходов со стороны Заказчика.

7.1.5. Заказчик, в случае выявления неработоспособности или несоответствия системы автоматического диспетчерского управления в помещениях  серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в Управлении  Федерального  казначейства  по  Орловской области   требованиям настоящего Контракта, вправе потребовать от Исполнителя проведения дополнительных мероприятий, необходимых для устранения неисправностей, без дополнительной оплаты этих работ со стороны Заказчика.

         7.1.6. Работы считаются принятыми Заказчиком с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и ввода  в  эксплуатацию  объекта  «Создание системы автоматического диспетчерского управления в помещениях  серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в Управлении  Федерального  казначейства  по  Орловской области» (далее- Акт сдачи-приемки работ – Приложение № 2 к настоящему контракту).

7.1.7. В срок не позднее 1 (одного) рабочего дня после завершения выполнения Работ, Исполнитель направляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах с приложением счета и счета-фактуры на выполненные Работы, а также сертификатов соответствия на Оборудование, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.1.8. Заказчик в срок не более 5 (пяти) рабочих дней обязан возвратить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки работ либо направить Исполнителю отказ от приемки Работ с изложением причин отказа и выявленных недостатков. Исполнитель, в случае направления Заказчиком Исполнителю отказа от приемки Работ, должен в срок не более 1 (одного) рабочего дня с даты получения отказа от приемки Работ, исправить выявленные недостатки в соответствии с полученными замечаниями.

8. Гарантийные обязательства и ответственность исполнителя
8.1. Гарантийный  срок  работы  объекта «Создание системы автоматического диспетчерского управления в помещениях  серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в Управлении  Федерального  казначейства  по  Орловской области» устанавливается 3 года (может быть изменен при заключении контракта в зависимости от предложений участников конкурса).
8.2. После приемки Работ, которые оформляются Актом сдачи-приемки работ, Исполнитель должен поставить результаты выполненных Работ на гарантийное обслуживание. Исполнитель гарантирует, что Оборудование, смонтированное при   выполнении  Работ по настоящему Контракту, являются новыми, неиспользованными, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя, при нормальном использовании в соответствии с правилами эксплуатации и обслуживания Оборудования, установленных Производителем.

8.3.
Гарантийные обязательства должны соответствовать требованиям настоящего Контракта  по  качеству, и быть действительны в течение всего гарантийного срока. Если в течение Гарантийного срока будет выявлено, что результаты выполненных Работ, в т.ч.  смонтированное  Оборудование, не соответствуют требованиям настоящего Контракта, Исполнитель обязан предпринять меры по устранению нарушений указанных требований. Устранение нарушений должно быть завершено силами Исполнителя в течение разумного  срока, но  не более  1 (одного) месяца с даты поступления официального уведомления от Заказчика.

8.4. В случае выявления неисправности результатов выполненных Работ Заказчик обязан оперативно в письменном виде (включая факсимильное сообщение) уведомить об этом Исполнителя.

 8.5. Если Исполнитель не исправит дефект(ы) в срок, указанный в пункте 8.3. настоящего Контракта, Заказчик может взыскать с Исполнителя неустойку в порядке, указанном в пункте 14 настоящего Контракта.

8.6. При возникновении разногласий о наступлении гарантийного случая разногласия рассматриваются в соответствии с пунктом 14 настоящего Контракта.

8.7. При отказе в проведении гарантийного обслуживания Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия такого решения письменно уведомить об этом Заказчика с указанием мотивированных причин такого отказа.

8.8. Причинами отказа в проведении гарантийного обслуживания Работ могут служить лишь нарушение Заказчиком правил эксплуатации. 

9.
Непреодолимая сила

9.1.
Для целей настоящего Контракта «непреодолимая сила» означает чрезвычайное, непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, неподвластное контролю ни с одной из Сторон, не связанное с просчетом или небрежностью какой либо из Сторон, как это указано в пункте 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации. Реорганизация, ликвидация, или иное изменение правового статуса Исполнителя или Заказчика, для целей настоящего Контракта не является обстоятельством непреодолимой силы.

9.2.
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, Исполнитель должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Исполнитель обязуется предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

9.3.
Невыполнение одной из Сторон каких-либо обязательств по настоящему Контракту не считается нарушением или несоблюдением условий настоящего Контракта, если такое невыполнение связано с событием непреодолимой силы, при условии, что Сторона, пострадавшая от такого события, предприняла все разумные меры предосторожности, проявила надлежащую осмотрительность и осуществила разумные альтернативные действия, чтобы выполнить условия настоящего Контракта.

9.4.
Сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и также как можно скорее, сообщить о восстановлении нормальных условий.

9.5.
Исполнитель не несет ответственности в виде выплаты неустоек или расторжения настоящего Контракта в силу невыполнения его условий, если просрочка исполнения по настоящему Контракту или невыполнения обязательств по настоящему Контракту является результатом действия непреодолимой силы.

10.
Внесение изменений и расторжение Контракта

10.1.
Настоящий Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон, или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, либо изменен с учетом положений части 5 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

11.
Платежи при расторжении

11.1. При расторжении настоящего Контракта, приемке Заказчиком и оплате Исполнителю, на условиях настоящего Контракта, подлежат Работы, выполненные Исполнителем на Объекте Заказчика и принятые им, но не оплаченные на дату уведомления Заказчиком Исполнителя о расторжении настоящего Контракта.

11.2. Заказчик имеет право на удержание платежей, причитающихся Исполнителю по спорным обязательствам, до окончательного урегулирования спорных обязательств по настоящему Контракту.

12.
Неустойки

12.1.
В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. 

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства по настоящему Контракту. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

12.2.
Если сумма неустойки достигает 10 (десяти) процентов от Цены Контракта, Заказчик может рассмотреть вопрос о расторжении настоящего Контракта в соответствии с пунктом 11 настоящего Контракта.

12.3.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства согласно пункта  3.1.  настоящего Контракта, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного пунктом 3.1.  настоящего Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства по настоящему Контракту. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнении указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя. 

12.4.
Выплата неустоек, предусмотренных пунктами 14.1. и 14.3. настоящего Контракта, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

13.
Разрешение споров

13.1. Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать все разногласия или споры, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, в процессе переговоров. 

13.2. При возникновении разногласий Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения разногласий формируют согласительную комиссию для разрешения возникших разногласий в составе четырех человек, по два представителя от каждой Стороны. Соглашение о составе комиссии фиксируется в виде протокола, подписываемого уполномоченными представителями каждой Стороны. Решение принимается комиссией единогласно. При недостижении соглашения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты формирования согласительной комиссии любая из Сторон может обратиться в Арбитражный суд Орловской области для разрешения возникшего спора. 

13.3. Отношения, возникающие из настоящего Контракта и не урегулированные им, регулируются законодательством Российской Федерации.

14.
Перечень приложений

Перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Приложение № 1 «Техническое задание»;

Приложение № 2 «Проектно-сметная документация»;

15. Юридические адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:                                                                            ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

	

	

	

	

	


Стороны заключили настоящий Контракт в двух подлинных и имеющих равную юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Заказчик:                                                                                                           Исполнитель:

	Руководитель Управления

_________ Р.Ф. Голяева
	должность

_______________

(Ф.И.О. представителя)


	
	Приложение № 1 

к государственному контракту 

от «___»____________ 2009 г.

№______________


Техническое задание

В данном приложении приводятся положения Раздела 111 «Техническое задание» документации об аукционе
Приложение № 2 к 

                                                                                                              Государственному  контракту

№________от______________

	УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления Федерального казначейства по орловской области

____________________Голяева Р.Ф.

М.П.
«__»
2009 г.
 
	УТВЕРЖДАЮ

_________________[ФИО, должность
уполномоченного должностного лица компании Исполнителя]
М.П.
«__»
2009 г.




АКТ №   --. ~ /код региона/код объекта/ - УФК
сдачи - приемки выполненных работ и ввода в эксплуатацию по объекту: 
«Создание системы автоматического диспетчерского управления в помещениях  серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в Управлении  Федерального  казначейства  по  Орловской области»

	г. Орел 
	«___»___________2009 г.


          Мы, нижеподписавшиеся, [фамилия, имя, отчество] – руководитель Управления Федерального казначейства по Орловской области [полное наименование УФК], действующий на основании Положения, и [фамилия, имя,   отчество],      Представитель  Исполнителя  на  Месте  Работ,   действующий   на  основании (наименование документа), составили настоящий Акт о том, что Исполнителем, согласно условиям Государственного контракта от «  » _________200_ года № ____), полностью выполненыработы по объекту  «Создание системы автоматического диспетчерского управления в помещениях  серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в Управлении  Федерального  казначейства  по  Орловской области», расположенного по адресу: 302030, г. Орел, ул. Московская, д.38.

        Структура стоимости работ по объекту представлена в соответствующей Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), прилагаемой к Акту.
        По результатам индивидуальных и комплексных испытаний оборудования и систем инженерного обеспечения Заказчик не имеет претензий к Исполнителю по качеству и срокам выполнения данных работ.
       На дату подписания Сторонами настоящего Акта Заказчик выплатил Исполнителю платежи за выполненные работы в размере
[сумма цифрами и прописью], включая НДС [сумма цифрами и прописью].
        Согласно условиям Контракта Заказчик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты утверждения им настоящего Акта и представления Исполнителем  соответствующего Акту счета на оплату перечислить Исполнителю средства в размере [сумма цифрами и прописью], включая НДС в размере [сумма цифрами и прописью] -,
что в сумме с уже  полученными  денежными средствами, соответствующими данному Месту Работ, составит 100%   (сто процентов) от стоимости работ по настоящему Акту.
Представитель Заказчика




Представитель Исполнителя

________________




___________________

«___» ____________ 2009г.



«____» _____________ 2009г.
Заказчик



                                                   

Исполнитель

_____________

                                                                        
__
(ЛОТ № 4)  ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА № _____________

на выполнение работ по объекту «Создание системы газового пожаротушения в помещениях серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в Управлении  Федерального  казначейства  по  Орловской области»

г. Орел                  


                   

                       «___»_________2009 г.

Управление  Федерального  казначейства  по  Орловской области от имени Российской Федерации, в лице  руководителя  Управления  Голяевой Русланы Федоровны, действующего на  основании « Положения об  Управлении Федерального казначейства по Орловской области», Утвержденного приказом Минфина России от 04.03.2005 г. № 33н, именуемое  в  дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и __________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________________________________________________________,  действующего на основании ____________________, с другой стороны, на основании решения  Единой комиссии по размещению государственного заказа (протокол № ___________ от __________2009 г.) по результатам размещения государственного заказа путем проведения открытого конкурса заключили настоящий  контракт  о  нижеследующем:

1. Предмет  Контракта
         1.1. Исполнитель  обязуется  выполнить  работы по объекту «Создание системы газового пожаротушения в помещениях серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в Управлении Федерального  казначейства  по  Орловской области»  в соответствии с техническими характеристиками, приведенными в приложении № 1 «Техническое задание» к настоящему   Контракту  в соответствии с условиями настоящего Контракта, в обусловленные настоящим Контрактом сроки. 

1.2.  Заказчик обязуется создать  Исполнителю  необходимые  условия  для  выполнения  работ, принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы  в  установленном  порядке.

2. Стоимость работ по Контракту

        2.1. Стоимость контракта, установленная по результатам открытого конкурса  на выполнение работ, составляет ________________________ (______________________) в том числе НДС 18% - ______________ рублей (________________ рублей ___ коп.) (в случае, если Исполнитель имеет право на освобождение от уплаты НДС, слова «включая НДС в сумме» заменяются словами «НДС не облагается»).

         2.2. Цена Контракта включает в себя все затраты, связанные с выполнением работ по объекту «Создание системы газового пожаротушения в помещениях  серверных узлов автоматизированной системы Управления  Федерального  казначейства  по  Орловской области»,  гарантийные обязательства, включая все налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, а также все непредвиденные затраты, которые могут возникнуть до окончания действия контракта, которые обязан  уплатить Исполнитель.

       2.3. Заказчик передает Исполнителю одновременно с протоколом заседания единой комиссии государственный контракт.

2.4. Исполнитель разрабатывает проектно-сметную документацию (ПСД) и предоставляет эту документацию на утверждение Заказчику.

После утверждения проектно-сметная документация становится неотъемлемой частью настоящего контракта.

2.5. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной государственным контрактом. Цена государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. 

2.6. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения государственного контракта
3. Порядок расчетов

3.1. Оплата Заказчиком работ осуществляется   поэтапно за фактически выполненные работы   в течение 5 банковских дней после подписания акта сдачи-приемки работ по форме КС-2, КС-3.

3.2. Форма оплаты – безналичный расчет. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, подтвержденная копией платежного поручения.  

 3.3. В случае задержки финансирования согласно п. 1.5., окончательный расчет, за выполненные работы по настоящему Контракту, производится в течение 7 (семи) банковских дней после поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

3.4. Счета и счета-фактуры Исполнителя на выполненные работы, оказанные услуги должны быть оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации. Счета-фактуры должны предоставляться Исполнителем в 1 (одном) экземпляре.

3.5. Заказчик оплачивает Исполнителю выполненные по настоящему Контракту работы, оказанные по настоящему Контракту услуги в российских рублях.

3.6. Исполнитель самостоятельно оплачивает все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи.

4. Срок выполнения работ
4.1 Начало выполнения работ: с момента подписания государственного контракта.

4.2 Окончание работ:  по 25 августа 2009 года.

5.
Права и обязанности Сторон

5.1.
Права и обязанности Исполнителя

5.1.1. Исполнитель обязуется выполнять свои обязательства по настоящему Контракту с надлежащим прилежанием, эффективностью и бережливостью в соответствии с общепринятой профессиональной методикой и практикой, должен придерживаться образцовой практики управления, применять соответствующую передовую технологию, а также безопасные и эффективные оборудование, технику, материалы и методы. В отношении любого вопроса, связанного с настоящим Контрактом, Исполнитель должен поддерживать и охранять законные интересы Заказчика в своих отношениях с третьими лицами.

5.1.2. Исполнитель обязан обеспечить своевременное выполнение обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки и передачу всей документации Заказчику, как определено в настоящем Контракте.

5.1.3.
Исполнитель обязан выполнять Работы в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

5.1.4.
Исполнитель обязан выставить Заказчику Акт сдачи-приемки работ в соответствии с пунктом 7 настоящего Контракта.

5.1.5.
Исполнитель вправе привлекать к исполнению настоящего Контракта Соисполнителей  по согласованию  с Заказчиком, принимая на себя ответственность за их действия перед Заказчиком, а также за соответствие их действий законодательству Российской Федерации.

5.1.6.
Исполнитель и/или Соисполнители, привлекаемые Исполнителем к исполнению настоящего Контракта в соответствии с пунктом 5.1.5 настоящего Контракта, обязаны иметь на весь срок действия настоящего Контракта необходимые лицензии.

5.1.7.
Исполнитель обязан отвечать по искам третьих лиц, в случае предъявления третьими лицами к Заказчику исков в связи с выполняемыми Работами.

5.1.8.
Исполнитель не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать содержание настоящего Контракта другим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.1.9.
Исполнитель вправе требовать оплаты за надлежащее выполнение своих обязательств по выполнению Работ в соответствии с настоящим Контрактом.

5.2
Права и обязанности Заказчика

5.2.1. Заказчик обязуется передать Исполнителю необходимую для выполнения Работ информацию, а также обеспечить доступ Исполнителя на Объект Заказчика для надлежащего выполнения обязательств по  настоящему Контракту.

5.2.2. Заказчик обязуется производить оплату за надлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту в порядке и сроки, оговоренные в пункте 3.1 настоящего Контракта.

3.2.3. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполнения Работ, осуществляемых Исполнителем, не вмешиваясь при этом в его деятельность.

3.2.4. Заказчик вправе требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.
Оборудование

6.1.
Требования к качеству Оборудования

6.1.1. Оборудование, не должно ранее быть в эксплуатации, не должно иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения Производителя и/или упущения Исполнителя, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемых товаров.

6.1.2. Оборудование должно быть пригодно для целей, для которых Оборудование такого рода обычно используются, и соответствовать требованиям.

6.2.
Страна происхождения

6.2.1. Оборудование,  используемое при выполнении  работ в рамках настоящего Контракта, должно иметь происхождение из Российской Федерации или любой другой страны, за исключением стран, в отношении которых Российской Федерацией, либо международными соглашениями, в которых участвует Российская Федерация, применяются санкции, запрещающие или ограничивающие поставку товаров.

6.2.2. В данном случае «происхождение» означает место, где Оборудование было произведено. 

6.3.
Функциональные характеристики (потребительские свойства)

6.3.1. Оборудование должно соответствовать функциональным характеристикам, установленным Производителем для используемого при выполнении  работ  по настоящему Контракту Оборудования.

6.4.
Патентные права

6.4.1. Исполнитель передает Заказчику право использования Оборудования без ограничений.

6.4.2.
Исполнитель гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Оборудования  или любых его частей в Российской Федерации.

6.4.3.
В случае предъявления к Заказчику третьими лицами исков в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, Исполнитель будет привлечен в процесс в качестве ответчика, заменив тем самым Заказчика как ненадлежащую сторону. При этом все расходы и убытки, понесенные Заказчиком вследствие применения к нему мер ответственности за указанные нарушения, подлежат возмещению Исполнителем.

6.5.
Документация

6.5.1.
Исполнитель должен направить Заказчику вместе с Оборудованием копии сертификатов соответствия Госстандарта России на все поставляемое  Оборудование, подлежащее сертификации со стороны Госстандарта России – в 1 (одном) экземпляре. 

Документы должны быть переданы Заказчику в день приема-сдачи работ и, в случае их отсутствия, Исполнитель будет нести ответственность за просрочку выполнения работ.

6.5.2
Переход к Заказчику права собственности на принятое Оборудование происходит после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Работ.

6.6.
Страхование

6.6.1.
Исполнитель по своему усмотрению может за свой счет, без увеличения цены Контракта, застраховать Оборудование, используемое при выполнении  работ в рамках настоящего Контракта,  в соответствии с настоящим Контрактом, от порчи или повреждения, связанные с его изготовлением, приобретением, перевозкой, хранением и поставкой.

7.
Процедуры приемки

7.1.
Приемка Работ

7.1.1. С целью эффективной организации приемки Работ, Исполнитель уведомляет Заказчика о предполагаемой дате завершения Работ не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты.

7.1.3. Приемка системы производится после тестовых испытаний и подписания соответствующих актов по проведению испытаний, по приемке системы в работу, о передаче оборудования, актов ввода в эксплуатацию.

7.1.4. Заказчик имеет право в течение 5 (пяти) рабочих дней после приемки Работ осуществлять технический контроль и/или испытания для подтверждения работоспособности и соответствия системы газового пожаротушения в помещениях серверных узлов автоматизированной системы Управления  Федерального  казначейства  по  Орловской области требованиям настоящего Контракта, без каких-либо дополнительных расходов со стороны Заказчика.

7.1.5. Заказчик, в случае выявления неработоспособности или несоответствия системы газового пожаротушения в помещениях серверных узлов автоматизированной системы Управления  Федерального  казначейства  по  Орловской области   требованиям настоящего Контракта, вправе потребовать от Исполнителя проведения дополнительных мероприятий, необходимых для устранения неисправностей, без дополнительной оплаты этих работ со стороны Заказчика.

         7.1.6. Работы считаются принятыми Заказчиком с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и ввода  в  эксплуатацию  объекта  «Создание системы газового пожаротушения серверных узлов автоматизированной системы Управления  Федерального  казначейства  по  Орловской области»  (далее- Акт сдачи-приемки работ – Приложение № 2 к настоящему контракту).

7.1.7. В срок не позднее 1 (одного) рабочего дня после завершения выполнения Работ, Исполнитель направляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах с приложением счета и счета-фактуры на выполненные Работы, а также сертификатов соответствия на Оборудование, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.1.8. Заказчик в срок не более 5 (пяти) рабочих дней обязан возвратить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки работ либо направить Исполнителю отказ от приемки Работ с изложением причин отказа и выявленных недостатков. Исполнитель, в случае направления Заказчиком Исполнителю отказа от приемки Работ, должен в срок не более 1 (одного) рабочего дня с даты получения отказа от приемки Работ, исправить выявленные недостатки в соответствии с полученными замечаниями.

8. Гарантийные обязательства и ответственность исполнителя
8.1. Гарантийный  срок  работы  объекта «Создание системы газового пожаротушения  в помещениях серверных узлов автоматизированной системы Управления  Федерального  казначейства  по  Орловской области»  устанавливается 3 года (может быть изменен при заключении контракта в зависимости от предложений участников конкурса).
8.2. После приемки Работ, которые оформляются Актом сдачи-приемки работ, Исполнитель должен поставить результаты выполненных Работ на гарантийное обслуживание. Исполнитель гарантирует, что Оборудование, смонтированное при   выполнении  Работ по настоящему Контракту, являются новыми, неиспользованными, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя, при нормальном использовании в соответствии с правилами эксплуатации и обслуживания Оборудования, установленных Производителем.

8.3.
Гарантийные обязательства должны соответствовать требованиям настоящего Контракта  по  качеству, и быть действительны в течение всего гарантийного срока. Если в течение Гарантийного срока будет выявлено, что результаты выполненных Работ, в т.ч.  смонтированное  Оборудование, не соответствуют требованиям настоящего Контракта, Исполнитель обязан предпринять меры по устранению нарушений указанных требований. Устранение нарушений должно быть завершено силами Исполнителя в течение разумного  срока, но  не более  1 (одного) месяца с даты поступления официального уведомления от Заказчика.

8.4. В случае выявления неисправности результатов выполненных Работ Заказчик обязан оперативно в письменном виде (включая факсимильное сообщение) уведомить об этом Исполнителя.

 8.5. Если Исполнитель не исправит дефект(ы) в срок, указанный в пункте 8.3. настоящего Контракта, Заказчик может взыскать с Исполнителя неустойку в порядке, указанном в пункте 14 настоящего Контракта.

8.6. При возникновении разногласий о наступлении гарантийного случая разногласия рассматриваются в соответствии с пунктом 14 настоящего Контракта.

8.7. При отказе в проведении гарантийного обслуживания Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия такого решения письменно уведомить об этом Заказчика с указанием мотивированных причин такого отказа.

8.8. Причинами отказа в проведении гарантийного обслуживания Работ могут служить лишь нарушение Заказчиком правил эксплуатации. 

9.
Непреодолимая сила

9.1.
Для целей настоящего Контракта «непреодолимая сила» означает чрезвычайное, непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, неподвластное контролю ни с одной из Сторон, не связанное с просчетом или небрежностью какой либо из Сторон, как это указано в пункте 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации. Реорганизация, ликвидация, или иное изменение правового статуса Исполнителя или Заказчика, для целей настоящего Контракта не является обстоятельством непреодолимой силы.

9.2.
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, Исполнитель должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Исполнитель обязуется предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

9.3.
Невыполнение одной из Сторон каких-либо обязательств по настоящему Контракту не считается нарушением или несоблюдением условий настоящего Контракта, если такое невыполнение связано с событием непреодолимой силы, при условии, что Сторона, пострадавшая от такого события, предприняла все разумные меры предосторожности, проявила надлежащую осмотрительность и осуществила разумные альтернативные действия, чтобы выполнить условия настоящего Контракта.

9.4.
Сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и также как можно скорее, сообщить о восстановлении нормальных условий.

9.5.
Исполнитель не несет ответственности в виде выплаты неустоек или расторжения настоящего Контракта в силу невыполнения его условий, если просрочка исполнения по настоящему Контракту или невыполнения обязательств по настоящему Контракту является результатом действия непреодолимой силы.

10.
Внесение изменений и расторжение Контракта

10.1.
Настоящий Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон, или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, либо изменен с учетом положений части 5 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

11.
Платежи при расторжении

11.1. При расторжении настоящего Контракта, приемке Заказчиком и оплате Исполнителю, на условиях настоящего Контракта, подлежат Работы, выполненные Исполнителем на Объекте Заказчика и принятые им, но не оплаченные на дату уведомления Заказчиком Исполнителя о расторжении настоящего Контракта.

11.2. Заказчик имеет право на удержание платежей, причитающихся Исполнителю по спорным обязательствам, до окончательного урегулирования спорных обязательств по настоящему Контракту.

12.
Неустойки

12.1.
В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. 

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства по настоящему Контракту. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

12.2.
Если сумма неустойки достигает 10 (десяти) процентов от Цены Контракта, Заказчик может рассмотреть вопрос о расторжении настоящего Контракта в соответствии с пунктом 11 настоящего Контракта.

12.3.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства согласно пункта  3.1.  настоящего Контракта, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного пунктом 3.1.  настоящего Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства по настоящему Контракту. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнении указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя. 

12.4.
Выплата неустоек, предусмотренных пунктами 14.1. и 14.3. настоящего Контракта, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

13.
Разрешение споров

13.1. Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать все разногласия или споры, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, в процессе переговоров. 

13.2. При возникновении разногласий Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения разногласий формируют согласительную комиссию для разрешения возникших разногласий в составе четырех человек, по два представителя от каждой Стороны. Соглашение о составе комиссии фиксируется в виде протокола, подписываемого уполномоченными представителями каждой Стороны. Решение принимается комиссией единогласно. При недостижении соглашения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты формирования согласительной комиссии любая из Сторон может обратиться в Арбитражный суд Орловской области для разрешения возникшего спора. 

13.3. Отношения, возникающие из настоящего Контракта и не урегулированные им, регулируются законодательством Российской Федерации.

14.
Перечень приложений

Перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Приложение № 1 «Техническое задание»;

Приложение № 2 «Проектно-сметная документация»;

15. Юридические адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:                                                                            ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

	

	

	

	

	


Стороны заключили настоящий Контракт в двух подлинных и имеющих равную юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Заказчик:                                                                                                           Исполнитель:

	Руководитель Управления

_________ Р.Ф. Голяева
	должность

_______________

(Ф.И.О. представителя)


	
	Приложение № 1 

к государственному контракту 

от «___»____________ 2009 г.

№______________


Техническое задание

В данном приложении приводятся положения Раздела 111 «Техническое задание» документации об аукционе
Приложение № 2 к 

                                                                                                              Государственному  контракту

№________от______________

	УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления Федерального казначейства по орловской области

____________________Голяева Р.Ф.

М.П.
«__»
2009 г.
 
	УТВЕРЖДАЮ

_________________[ФИО, должность
уполномоченного должностного лица компании Исполнителя]
М.П.
«__»
2009 г.




АКТ №   --. ~ /код региона/код объекта/ - УФК
сдачи - приемки выполненных работ и ввода в эксплуатацию по объекту: 
«Создание системы газового пожаротушения в помещениях серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в Управлении  Федерального  казначейства  по  Орловской области»

	г. Орел 
	«___»___________2009 г.


          Мы, нижеподписавшиеся, [фамилия, имя, отчество] – руководитель Управления Федерального казначейства по Орловской области [полное наименование УФК], действующий на основании Положения, и [фамилия, имя,   отчество],      Представитель  Исполнителя  на  Месте  Работ,   действующий   на  основании (наименование документа), составили настоящий Акт о том, что Исполнителем, согласно условиям Государственного контракта от «  » _________200_ года № ____), полностью выполнены работы по объекту  «Создание системы газового пожаротушения в помещениях серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в Управлении Федерального  казначейства  по  Орловской области» , расположенного по адресу: 302030, г. Орел, ул. Московская, д.38.

        Структура стоимости работ по объекту представлена в соответствующей Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), прилагаемой к Акту.
        По результатам индивидуальных и комплексных испытаний оборудования и систем инженерного обеспечения Заказчик не имеет претензий к Исполнителю по качеству и срокам выполнения данных работ.
       На дату подписания Сторонами настоящего Акта Заказчик выплатил Исполнителю платежи за выполненные работы в размере
[сумма цифрами и прописью], включая НДС [сумма цифрами и прописью].
        Согласно условиям Контракта Заказчик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты утверждения им настоящего Акта и представления Исполнителем  соответствующего Акту счета на оплату перечислить Исполнителю средства в размере [сумма цифрами и прописью], включая НДС в размере [сумма цифрами и прописью] -,
что в сумме с уже  полученными  денежными средствами, соответствующими данному Месту Работ, составит 100%   (сто процентов) от стоимости работ по настоящему Акту.
Представитель Заказчика




Представитель Исполнителя

________________




___________________

«___» ____________ 2009г.



«____» _____________ 2009г.
Заказчик



                                                   

Исполнитель

_____________

                                                                        
__
(Лот № 5) ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА № _____________

на выполнение работ по объекту «Создание системы безопасности в помещениях серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в Управлении  Федерального  казначейства  по  Орловской области»

г. Орел                  


                   

                       «___»_________2009 г.

Управление  Федерального  казначейства  по  Орловской области от имени Российской Федерации, в лице  руководителя  Управления  Голяевой Русланы Федоровны, действующего на  основании « Положения об  Управлении Федерального казначейства по Орловской области», Утвержденного приказом Минфина России от 04.03.2005 г. № 33н, именуемое  в  дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и __________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________________________________________________________,  действующего на основании ____________________, с другой стороны, на основании решения  Единой комиссии по размещению государственного заказа (протокол № ___________ от __________2009 г.) по результатам размещения государственного заказа путем проведения открытого конкурса заключили настоящий  контракт  о  нижеследующем:

1. Предмет  Контракта
         1.1. Исполнитель  обязуется  выполнить  работы по объекту «Создание системы безопасности в помещениях  серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в Управлении Федерального  казначейства  по  Орловской области»  в соответствии с техническими характеристиками, приведенными в приложении № 1 «Техническое задание» к настоящему   Контракту  в соответствии с условиями настоящего Контракта, в обусловленные настоящим Контрактом сроки. 

1.2.  Заказчик обязуется создать  Исполнителю  необходимые  условия  для  выполнения  работ, принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы  в  установленном  порядке.

2. Стоимость работ по Контракту

        2.1. Стоимость контракта, установленная по результатам открытого конкурса  на выполнение работ, составляет ________________________ (______________________) в том числе НДС 18% - ______________ рублей (________________ рублей ___ коп.) (в случае, если Исполнитель имеет право на освобождение от уплаты НДС, слова «включая НДС в сумме» заменяются словами «НДС не облагается»).

         2.2. Цена Контракта включает в себя все затраты, связанные с выполнением работ по объекту «Создание системы безопасности в помещениях  серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в Управлении  Федерального  казначейства  по  Орловской области»,  гарантийные обязательства, включая все налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, а также все непредвиденные затраты, которые могут возникнуть до окончания действия контракта, которые обязан  уплатить Исполнитель.

       2.3. Заказчик передает Исполнителю одновременно с протоколом заседания единой комиссии государственный контракт.

2.4. Исполнитель разрабатывает проектно-сметную документацию (ПСД) и предоставляет эту документацию на утверждение Заказчику.

После утверждения проектно-сметная документация становится неотъемлемой частью настоящего контракта.

2.5. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной государственным контрактом. Цена государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. 

2.6. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения государственного контракта
3. Порядок расчетов

3.1. Оплата Заказчиком работ осуществляется   поэтапно за фактически выполненные работы   в течение 5 банковских дней после подписания акта сдачи-приемки работ по форме КС-2, КС-3.

3.2. Форма оплаты – безналичный расчет. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, подтвержденная копией платежного поручения.  

 3.3. В случае задержки финансирования согласно п. 1.5., окончательный расчет, за выполненные работы по настоящему Контракту, производится в течение 7 (семи) банковских дней после поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

3.4. Счета и счета-фактуры Исполнителя на выполненные работы, оказанные услуги должны быть оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации. Счета-фактуры должны предоставляться Исполнителем в 1 (одном) экземпляре.

3.5. Заказчик оплачивает Исполнителю выполненные по настоящему Контракту работы, оказанные по настоящему Контракту услуги в российских рублях.

3.6. Исполнитель самостоятельно оплачивает все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи.

4. Срок выполнения работ
4.1 Начало выполнения работ: с момента подписания государственного контракта.

4.2 Окончание работ:  по 25 августа 2009 года.

5.
Права и обязанности Сторон

5.1.
Права и обязанности Исполнителя

5.1.1. Исполнитель обязуется выполнять свои обязательства по настоящему Контракту с надлежащим прилежанием, эффективностью и бережливостью в соответствии с общепринятой профессиональной методикой и практикой, должен придерживаться образцовой практики управления, применять соответствующую передовую технологию, а также безопасные и эффективные оборудование, технику, материалы и методы. В отношении любого вопроса, связанного с настоящим Контрактом, Исполнитель должен поддерживать и охранять законные интересы Заказчика в своих отношениях с третьими лицами.

5.1.2. Исполнитель обязан обеспечить своевременное выполнение обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки и передачу всей документации Заказчику, как определено в настоящем Контракте.

5.1.3.
Исполнитель обязан выполнять Работы в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

5.1.4.
Исполнитель обязан выставить Заказчику Акт сдачи-приемки работ в соответствии с пунктом 7 настоящего Контракта.

5.1.5.
Исполнитель вправе привлекать к исполнению настоящего Контракта Соисполнителей  по согласованию  с Заказчиком, принимая на себя ответственность за их действия перед Заказчиком, а также за соответствие их действий законодательству Российской Федерации.

5.1.6.
Исполнитель и/или Соисполнители, привлекаемые Исполнителем к исполнению настоящего Контракта в соответствии с пунктом 5.1.5 настоящего Контракта, обязаны иметь на весь срок действия настоящего Контракта необходимые лицензии.

5.1.7.
Исполнитель обязан отвечать по искам третьих лиц, в случае предъявления третьими лицами к Заказчику исков в связи с выполняемыми Работами.

5.1.8.
Исполнитель не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать содержание настоящего Контракта другим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.1.9.
Исполнитель вправе требовать оплаты за надлежащее выполнение своих обязательств по выполнению Работ в соответствии с настоящим Контрактом.

5.2
Права и обязанности Заказчика

5.2.1. Заказчик обязуется передать Исполнителю необходимую для выполнения Работ информацию, а также обеспечить доступ Исполнителя на Объект Заказчика для надлежащего выполнения обязательств по  настоящему Контракту.

5.2.2. Заказчик обязуется производить оплату за надлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту в порядке и сроки, оговоренные в пункте 3.1 настоящего Контракта.

3.2.3. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполнения Работ, осуществляемых Исполнителем, не вмешиваясь при этом в его деятельность.

3.2.4. Заказчик вправе требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.
Оборудование

6.1.
Требования к качеству Оборудования

6.1.1. Оборудование, не должно ранее быть в эксплуатации, не должно иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения Производителя и/или упущения Исполнителя, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемых товаров.

6.1.2. Оборудование должно быть пригодно для целей, для которых Оборудование такого рода обычно используются, и соответствовать требованиям.

6.2.
Страна происхождения

6.2.1. Оборудование,  используемое при выполнении  работ в рамках настоящего Контракта, должно иметь происхождение из Российской Федерации или любой другой страны, за исключением стран, в отношении которых Российской Федерацией, либо международными соглашениями, в которых участвует Российская Федерация, применяются санкции, запрещающие или ограничивающие поставку товаров.

6.2.2. В данном случае «происхождение» означает место, где Оборудование было произведено. 

6.3.
Функциональные характеристики (потребительские свойства)

6.3.1. Оборудование должно соответствовать функциональным характеристикам, установленным Производителем для используемого при выполнении  работ  по настоящему Контракту Оборудования.

6.4.
Патентные права

6.4.1. Исполнитель передает Заказчику право использования Оборудования без ограничений.

6.4.2.
Исполнитель гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Оборудования  или любых его частей в Российской Федерации.

6.4.3.
В случае предъявления к Заказчику третьими лицами исков в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, Исполнитель будет привлечен в процесс в качестве ответчика, заменив тем самым Заказчика как ненадлежащую сторону. При этом все расходы и убытки, понесенные Заказчиком вследствие применения к нему мер ответственности за указанные нарушения, подлежат возмещению Исполнителем.

6.5.
Документация

6.5.1.
Исполнитель должен направить Заказчику вместе с Оборудованием копии сертификатов соответствия Госстандарта России на все поставляемое  Оборудование, подлежащее сертификации со стороны Госстандарта России – в 1 (одном) экземпляре. 

Документы должны быть переданы Заказчику в день приема-сдачи работ и, в случае их отсутствия, Исполнитель будет нести ответственность за просрочку выполнения работ.

6.5.2
Переход к Заказчику права собственности на принятое Оборудование происходит после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Работ.

6.6.
Страхование

6.6.1.
Исполнитель по своему усмотрению может за свой счет, без увеличения цены Контракта, застраховать Оборудование, используемое при выполнении  работ в рамках настоящего Контракта,  в соответствии с настоящим Контрактом, от порчи или повреждения, связанные с его изготовлением, приобретением, перевозкой, хранением и поставкой.

7.
Процедуры приемки

7.1.
Приемка Работ

7.1.1. С целью эффективной организации приемки Работ, Исполнитель уведомляет Заказчика о предполагаемой дате завершения Работ не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты.

7.1.3. Приемка системы производится после тестовых испытаний и подписания соответствующих актов по проведению испытаний, по приемке системы в работу, о передаче оборудования, актов ввода в эксплуатацию.

7.1.4. Заказчик имеет право в течение 5 (пяти) рабочих дней после приемки Работ осуществлять технический контроль и/или испытания для подтверждения работоспособности и соответствия системы безопасности в помещениях  серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в Управлении  Федерального  казначейства  по  Орловской области требованиям настоящего Контракта, без каких-либо дополнительных расходов со стороны Заказчика.

7.1.5. Заказчик, в случае выявления неработоспособности или несоответствия системы безопасности в помещениях  серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в Управлении  Федерального  казначейства  по  Орловской области   требованиям настоящего Контракта, вправе потребовать от Исполнителя проведения дополнительных мероприятий, необходимых для устранения неисправностей, без дополнительной оплаты этих работ со стороны Заказчика.

         7.1.6. Работы считаются принятыми Заказчиком с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и ввода  в  эксплуатацию  объекта  «Создание системы безопасности в помещениях  серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в Управлении  Федерального  казначейства  по  Орловской области» (далее- Акт сдачи-приемки работ – Приложение № 2 к настоящему контракту).

7.1.7. В срок не позднее 1 (одного) рабочего дня после завершения выполнения Работ, Исполнитель направляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах с приложением счета и счета-фактуры на выполненные Работы, а также сертификатов соответствия на Оборудование, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.1.8. Заказчик в срок не более 5 (пяти) рабочих дней обязан возвратить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки работ либо направить Исполнителю отказ от приемки Работ с изложением причин отказа и выявленных недостатков. Исполнитель, в случае направления Заказчиком Исполнителю отказа от приемки Работ, должен в срок не более 1 (одного) рабочего дня с даты получения отказа от приемки Работ, исправить выявленные недостатки в соответствии с полученными замечаниями.

8. Гарантийные обязательства и ответственность исполнителя
8.1. Гарантийный  срок  работы  объекта «Создание системы безопасности в помещениях  серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в Управлении  Федерального  казначейства  по  Орловской области» устанавливается 3 года (может быть изменен при заключении контракта в зависимости от предложений участников конкурса).
8.2. После приемки Работ, которые оформляются Актом сдачи-приемки работ, Исполнитель должен поставить результаты выполненных Работ на гарантийное обслуживание. Исполнитель гарантирует, что Оборудование, смонтированное при   выполнении  Работ по настоящему Контракту, являются новыми, неиспользованными, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя, при нормальном использовании в соответствии с правилами эксплуатации и обслуживания Оборудования, установленных Производителем.

8.3.
Гарантийные обязательства должны соответствовать требованиям настоящего Контракта  по  качеству, и быть действительны в течение всего гарантийного срока. Если в течение Гарантийного срока будет выявлено, что результаты выполненных Работ, в т.ч.  смонтированное  Оборудование, не соответствуют требованиям настоящего Контракта, Исполнитель обязан предпринять меры по устранению нарушений указанных требований. Устранение нарушений должно быть завершено силами Исполнителя в течение разумного  срока, но  не более  1 (одного) месяца с даты поступления официального уведомления от Заказчика.

8.4. В случае выявления неисправности результатов выполненных Работ Заказчик обязан оперативно в письменном виде (включая факсимильное сообщение) уведомить об этом Исполнителя.

 8.5. Если Исполнитель не исправит дефект(ы) в срок, указанный в пункте 8.3. настоящего Контракта, Заказчик может взыскать с Исполнителя неустойку в порядке, указанном в пункте 14 настоящего Контракта.

8.6. При возникновении разногласий о наступлении гарантийного случая разногласия рассматриваются в соответствии с пунктом 14 настоящего Контракта.

8.7. При отказе в проведении гарантийного обслуживания Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия такого решения письменно уведомить об этом Заказчика с указанием мотивированных причин такого отказа.

8.8. Причинами отказа в проведении гарантийного обслуживания Работ могут служить лишь нарушение Заказчиком правил эксплуатации. 

9.
Непреодолимая сила

9.1.
Для целей настоящего Контракта «непреодолимая сила» означает чрезвычайное, непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, неподвластное контролю ни с одной из Сторон, не связанное с просчетом или небрежностью какой либо из Сторон, как это указано в пункте 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации. Реорганизация, ликвидация, или иное изменение правового статуса Исполнителя или Заказчика, для целей настоящего Контракта не является обстоятельством непреодолимой силы.

9.2.
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, Исполнитель должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Исполнитель обязуется предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

9.3.
Невыполнение одной из Сторон каких-либо обязательств по настоящему Контракту не считается нарушением или несоблюдением условий настоящего Контракта, если такое невыполнение связано с событием непреодолимой силы, при условии, что Сторона, пострадавшая от такого события, предприняла все разумные меры предосторожности, проявила надлежащую осмотрительность и осуществила разумные альтернативные действия, чтобы выполнить условия настоящего Контракта.

9.4.
Сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и также как можно скорее, сообщить о восстановлении нормальных условий.

9.5.
Исполнитель не несет ответственности в виде выплаты неустоек или расторжения настоящего Контракта в силу невыполнения его условий, если просрочка исполнения по настоящему Контракту или невыполнения обязательств по настоящему Контракту является результатом действия непреодолимой силы.

10.
Внесение изменений и расторжение Контракта

10.1.
Настоящий Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон, или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, либо изменен с учетом положений части 5 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

11.
Платежи при расторжении

11.1. При расторжении настоящего Контракта, приемке Заказчиком и оплате Исполнителю, на условиях настоящего Контракта, подлежат Работы, выполненные Исполнителем на Объекте Заказчика и принятые им, но не оплаченные на дату уведомления Заказчиком Исполнителя о расторжении настоящего Контракта.

11.2. Заказчик имеет право на удержание платежей, причитающихся Исполнителю по спорным обязательствам, до окончательного урегулирования спорных обязательств по настоящему Контракту.

12.
Неустойки

12.1.
В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. 

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства по настоящему Контракту. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

12.2.
Если сумма неустойки достигает 10 (десяти) процентов от Цены Контракта, Заказчик может рассмотреть вопрос о расторжении настоящего Контракта в соответствии с пунктом 11 настоящего Контракта.

12.3.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства согласно пункта  3.1.  настоящего Контракта, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного пунктом 3.1.  настоящего Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства по настоящему Контракту. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнении указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя. 

12.4.
Выплата неустоек, предусмотренных пунктами 14.1. и 14.3. настоящего Контракта, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

13.
Разрешение споров

13.1. Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать все разногласия или споры, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, в процессе переговоров. 

13.2. При возникновении разногласий Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения разногласий формируют согласительную комиссию для разрешения возникших разногласий в составе четырех человек, по два представителя от каждой Стороны. Соглашение о составе комиссии фиксируется в виде протокола, подписываемого уполномоченными представителями каждой Стороны. Решение принимается комиссией единогласно. При недостижении соглашения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты формирования согласительной комиссии любая из Сторон может обратиться в Арбитражный суд Орловской области для разрешения возникшего спора. 

13.3. Отношения, возникающие из настоящего Контракта и не урегулированные им, регулируются законодательством Российской Федерации.

14.
Перечень приложений

Перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Приложение № 1 «Техническое задание»;

Приложение № 2 «Проектно-сметная документация»;

15. Юридические адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:                                                                            ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

	

	

	

	

	


Стороны заключили настоящий Контракт в двух подлинных и имеющих равную юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Заказчик:                                                                                                           Исполнитель:

	Руководитель Управления

_________ Р.Ф. Голяева
	должность

_______________

(Ф.И.О. представителя)


	
	Приложение № 1 

к государственному контракту 

от «___»____________ 2009 г.

№______________


Техническое задание

В данном приложении приводятся положения Раздела 111 «Техническое задание» документации об аукционе
Приложение № 2 к 

                                                                                                              Государственному  контракту

№________от______________

	УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления Федерального казначейства по орловской области

____________________Голяева Р.Ф.

М.П.
«__»
2009 г.
 
	УТВЕРЖДАЮ

_________________[ФИО, должность
уполномоченного должностного лица компании Исполнителя]
М.П.
«__»
2009 г.




АКТ №   --. ~ /код региона/код объекта/ - УФК
сдачи - приемки выполненных работ и ввода в эксплуатацию по объекту: 
«Создание системы безопасности в помещениях  серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в Управлении  Федерального  казначейства  по  Орловской области»

	г. Орел 
	«___»___________2009 г.


          Мы, нижеподписавшиеся, [фамилия, имя, отчество] – руководитель Управления Федерального казначейства по Орловской области [полное наименование УФК], действующий на основании Положения, и [фамилия, имя,   отчество],      Представитель  Исполнителя  на  Месте  Работ,   действующий   на  основании (наименование документа), составили настоящий Акт о том, что Исполнителем, согласно условиям Государственного контракта от «  » _________200_ года № ____), полностью выполненыработы по объекту  «Создание системы безопасности в помещениях  серверных узлов автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в Управлении  Федерального  казначейства  по  Орловской области», расположенного по адресу: 302030, г. Орел, ул. Московская, д.38.

        Структура стоимости работ по объекту представлена в соответствующей Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), прилагаемой к Акту.
        По результатам индивидуальных и комплексных испытаний оборудования и систем инженерного обеспечения Заказчик не имеет претензий к Исполнителю по качеству и срокам выполнения данных работ.
       На дату подписания Сторонами настоящего Акта Заказчик выплатил Исполнителю платежи за выполненные работы в размере
[сумма цифрами и прописью], включая НДС [сумма цифрами и прописью].
        Согласно условиям Контракта Заказчик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты утверждения им настоящего Акта и представления Исполнителем  соответствующего Акту счета на оплату перечислить Исполнителю средства в размере [сумма цифрами и прописью], включая НДС в размере [сумма цифрами и прописью] -,
что в сумме с уже  полученными  денежными средствами, соответствующими данному Месту Работ, составит 100%   (сто процентов) от стоимости работ по настоящему Акту.
Представитель Заказчика




Представитель Исполнителя

________________




___________________

«___» ____________ 2009г.



«____» _____________ 2009г.
Заказчик



                                                   

Исполнитель

_____________

                                                                        
__
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